
舟山市第二人民医院
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项目编号：2024EY-YB-ZW-CG-29037

项目名称：舟山市第二人民医院空调清洗服务项目

采购单位：舟山市第二人民医院

采购日期：2025年1月

第一章  议标公告

舟山市第二人民医院就空调清洗服务项目采取公开议标采购，欢迎合格的供应商前来投标。
一、项目名称：舟山市第二人民医院空调清洗服务项目

二、项目编号：2024EY-YB-ZW-CG-29037

三、招标预算：100000元/2次（每年二次）

四、项目地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

五、项目空调清洗要求
按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》(WS/T395-2012)、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）及其第1号修改单。
六、投标供应商资格要求：

    1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人必须是具有独立法人资格的单位或公司；营业执照经营范围必须包含本项目采购内容；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、参加采购活动前3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在经营活动中没有重大违法记录。

4、清洗人员具有职业资格证书。

5、具有履行本项目所必需的专业技术能力。

6、本项目不接受联合体投标。

七、服务期限为：

服务期限为1年（具体起始日期在合同中另行约定）签订合同后，投标人按照其与招标人的事先约定至舟山市第二人民医院空调清洗等所有服务事宜。

在服务期内中标人能严格履行合同，经医院考核合格后，采购单位可与中标人在合同期满续签合同，延长服务期，最长不超过2年。

八、报价要求：在满足资格条件及技术要求的前提下，按照招标文件要求填写报价表。

1、以人民币报价；（包含人工、维保、设备、保险、安全保护措施费、管理、税金、利润等费用），服务期内完成空调清洗服务的全部费用均包含在总报价中。

2、投标报价不得高于采购预算价，否则视为废标。

九、现场踏勘：招标人不组织现场踏勘，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并承担相应的费用和一切风险； 地点：舟山市定海区鼓吹山路29号。
十、报名要求及时间地点：

1、网上报名及招标文件获取时间 ：2025年1月8日-2025年1月14 日 17时止（北京时间），节假日除外；(将资质证件以PDF或word发至邮箱986917388@qq.com)后电话确认，邮件标题为所参加的项目名称(包括投标标段）+公司名称，邮件中注明授权代表联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，不再接受现场确认。

2、报名确认电话:13615800164      联系人：杨泽坤

3、投标人网上报名必须提供以下资质证明文件，经审核合格后，方可进行投标，否则取消资格。

（1）提供企业多证合一的营业执照副本；

（2）提供企业法定代表人身份证；
（3）提供法定代表人授权委托书；（若投标人系法定代表人，投标文件无须提供本授权委托书）
（4）提供代理人身份证。

注：以上资质证书证明文件均需加盖投标企业公章。

十二、开标时间及地点

议标时间：2025年1月15日，14:30开始。 (请于14:30前到达开标地点报名签到，超时取消投标资格)
地点：舟山市第二人民医院门诊楼316室

十三、招标人有关信息
招 标 人：舟山市第二人民医院

联系地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

联系电话：13615800164
联 系 人：杨泽坤

医院监督管理部门：舟山市第二人民医院纪检监察室

联系方式：0580-2362900

第二章  议标需求
一、服务要求

1、内容
本次招标的内容是舟山市第二人民医院空调清洗项目； 为响应卫生部要求，以净化空调风管、节约能源、防止疾病传播、保障公众健康为目标，我院领导高度重视，要求对舟山市第二人民医院的中央空调系统进行清洗，确保空调系统正常运行。
2、资金来源：自筹资金        招标预算： 100000元/2次。
3、本项目空调清洗设施具备的条件：
3.1设备：天花内藏风管式室内机615台、壁挂式空调47台。

3.2采用方式：按国家规范要求。
4、基本要求：
4.1具有独立的法人资格及相应的经营范围；营业执照经营范围必须包含本项目采购内容；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标人必须有中央空调系统的清洗经验。
4.2参加采购活动前3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在经营活动中没有重大违法记录。
4.3清洗人员具有职业资格证书；初中以上学历，年龄60岁以内的身体健康人员。
4.4具有履行本项目所必需的专业技术能力。
二、质量要求
按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》(WS/T395-2012)、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）及其第1号修改单。

三、服务期
1、服务期为：  1年，具体起始日期在合同中另行约定。
2、签订合同后，中标人按要求提供舟山市第二人民医院空调清洗等所有服务事宜。

3、在服务期内中标人能严格履行合同，经医院考核合格后，采购单位可与中标人续签合同，延长服务期，最长不超过2年。
4、如中标人在服务期内违反合同约定，采购单位有权提前终止合同。
四、其他说明
1、空调清洗服务中所需的一切费用由中标人支付。
2、清洗服务所需的设备和工具由投标人负责。
3、在投标期间，投标人如有不明的，可派人到现场勘察。招标人没有涉及到的要求及项目，而投标人认为有必要添加或有自己的看法的，可以详细列出，并注明费用。投标人在投标书文件中未注明的内容，而空调系统中存在的，将视为投标人默认承担存在的费用。
4、在空调清洗期间因中标人违约而造成招标人系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，中标人须承担相应的赔偿责任。

第三章  投标文件要求
	序号
	项目
	内容

	1
	项目概况
	项目编号：2024EY-YB-ZW-CG-29037
招标人：舟山市第二人民医院
项目名称：舟山市第二人民医院空调清洗服务项目
地点：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号
资金来源：自筹资金

	2
	招标内容
	本次招标的内容是舟山市第二人民医院空调清洗服务；具体按工作要求对医院的暖通系统进行清洗，确保空调系统正常运行。

	3
	投标人资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、投标人必须是具有独立法人资格的单位或公司；营业执照经营范围必须包含本项目采购内容；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3、参加投标活动前3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在经营活动中没有重大违法记录。
4、操作人员具有空调清洗职业资格证书。
5、具有履行本项目所必需的专业技术能力。
6、本项目不接受联合体投标。

	4
	质量要求
	按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》(WS/T395-2012)、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T396-2012）及其第1号修改单。

	5
	服务期
	1、服务期为：   1年，具体起止时间在签订合同时确定。
2、签订合同后，中标人按要求提供舟山市第二人民医院空调清洗等所有服务事宜。
3、在服务期内中标人能严格履行合同，经医院考核合格后，采购单位可与中标人续签合同，延长服务期，最长不超过 2年。


	6
	预算控制金额
	投标报价≤人民币 100000 元/2次，即高于预算控制金额（人民币    100000元/次）作无效标处理。

	7
	报价
	在满足资格条件及技术要求的前提下，按照招标文件要求填写报价单。   1、以人民币报价；（包含人工、维保、设备、保险、安全保护措施费、管理、税金、利润等费用），服务期内完成空调清洗服务的全部费用均包含在总报价中。   2、投标报价不得高于采购预算价，否则视为废标。 

	8
	现场踏勘
	招标人不组织现场踏勘，投标人如有需要，自行安排踏勘现场，并承担相应的费用和一切风险。
地点：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

	9
	投标有效期
	自投标截止时间起计算为3日历天。

	10
	投标文件份数
	商务资信文件、技术文件（正本一份、副本四份，副本为正本的复印件，均盖公章）；投标报价文件（一份）需单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。

	11
	开标时间
和开标地点
	开标时间：2025年1月 15 日，14:30开始。
开标地点：舟山市第二人民医院门诊楼316室。

	12
	评标办法
	综合评分法

	13
	 注意事项
	（1）投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式请本人带有效身份证明原件，是委托代理人参加开标仪式时，还应有授权委托书原件。
（2）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止前一天以书面形式向招标人反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。
（3）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。


一、总 则
    本招标项目依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和文件，现通过公开招标方式择优选定中标单位。
1、本招标文件仅适用于舟山市第二人民医院的招标活动。
     2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。
     3、凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。
     4、除非由招标方发出加盖公章的书面通知外，任何对标书的改变视为无效。
     5、本次招标不承诺必须采用最低价格的投标方案。
     6、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。
     7、招标方承诺对投标书保密，不向任何无关人员、其他竞争者泄露任何内容。
     8、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。
     9、如果证实投标书中有任何与实际情况不符之处，投标书作废。因此而产生的任何问题，由投标方负全部责任。关于废标和招标失败；有下列情况之一出现的投标书，将做废标处理:  
（1）投标书未密封。
（2）无单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或签字。
（3）内容不全或字迹模糊，辨认不清。
（4）投标书逾期送达。
（5）投标书未对招标文件作出完全的响应导致投标无效。
（6）投标报价高于招标文件中采购预算。
    下列情况之一出现，将视为招标失败，招标方将重新招标：
  （1）第一轮投标截止时投标方少于三家。
  （2）评标时发现所有投标书均为废标。
    10、本项目不接受联合体投标。
    11、本项目不允许转包、分包。
    12、舟山市第二人民医院总务科拥有本招标文件最终解释权。
二、招标工作程序
　　1、发布招标公告；
    2、投标供应商获取招标文件；
    3、投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；
    4、招标方接受投标书；
    5、开标、述标；
6、评标、定标、公示；

7、中标供应商签署供货合同，执行合同。

三、招标文件的澄清与修改 
    1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止前，在相关的采购信息书面形式通知所有已报名的潜在投标人。
2、采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止前的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，并将变更后的时间书面通知所有已报名的潜在投标人。
4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
四、投标文件的要求
1、投标文件的构成
投标文件由商务资信部分、技术部分、投标报价部分等三部分组成。
商务资信部分：
①投标函；
      ②提供投标企业营业执照、组织代码证、税务登记证等相关资质证明；复印件加盖公章并携带相关证件原件备查；（五证合一只提供营业执照）
      ③法定代表人身份证复印件；
  ④《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；
      ⑤投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；
      ⑥提供近三年来承担过类似项目的证明材料；
⑦投标人具有空调清洗服务认证证书。
⑧操作人员具有空调清洗职业资格证书。
⑨提供参加采购活动前3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在经营活动中没有重大违法记录证明。
以上资料复印件均需加盖公章
   （2）技术部分：投标人按照招标文件要求和实际情况自行编写，制定针对招标项目的详细清洗方案，确保空调系统正常运作。明确表述方案的合理性、可行性，对设备安全正常运行的保障程度、配件材料的质量保障措施、服务承诺及服务响应保证措施（服务期、付款条件、应急情况服务响应时间以及其他服务响应）操作施工的安全防范措施、根据针对本项目人员配备情况、技术力量等。
（3）投标报价部分：《投标报价表》需单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。
    注：以上资料均须盖投标人公章
2、投标文件的编数和封装
（1）投标人按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，视为投标人自身的责任。
（2）投标人应按商务资信部分、技术部分顺序编制；投标文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册，每套投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样；当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
（3）投标报价文件须单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起；投标文件（商务资信部分、技术部分）正本和副本进行包装密封，正本和副本可以封在一个密封包装内。在密封袋包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，签字并加盖投标人公章。
（4）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章），副本为正本的复印件。
（5）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 
3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。
五、投标日期
投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。
六、开标、评标、定标
 开标
（一）开标准备
采购人在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权委托的代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权委托的代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标人代表须携带有效身份证原件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，授权委托书必须有法定代表人和投标人代表双方签字，否则将导致投标无效。
（二）开标程序
1、开标会由采购人相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。
2、介绍参加开标会的人员名单。
3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。
4、采购人监察人员查验投标文件密封的完整性。
5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件密封袋，投标文件正本、副本数量、投标文件有无正、副本标记等，符合采购文件要求的进行初评；不符合要求的（投标文件组成不全、投标文件未标明正副本等），当场退还投标人。
6、评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标人的商务、技术、投标报价等结果以及宣读采购人认为有必要宣读的其他内容。
7、做好开标记录，并由投标人代表、唱标人、记录人、监督人共同签字确认。
8、汇总各投标人商务、技术、报价得分，并按总分高到低顺序排列。
评标
（一）组建评审小组
1、评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。
2、评标采用保密方式进行。
（二）评标程序
1、资格审查。评审小组对投标人的资格进行审查。
2、实质审查与比较
2.1评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
2.2评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
2.4各投标人的商务、技术得分由指定专人进行计算复核。
2.5各投标人的报价得分根据评分标准计算。
2.6评审小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。
4、投标文件正本、副本不一致的，以投标文件正本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标办法
1、评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章、评分标准》。
定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定候选中标人3名。
1、成交结果在舟山市第二人民医院官网(http://www.zsjsby.org.cn)公示3个工作日。如报价供应商对采购过程、结果有异议的，请在公示期内向舟山市第二人民医院总务科提出书面质疑，逾期不予受理。
2、经公示3个工作日无异议后，舟山市第二人民医院将以书面形式发出“中标通知书”；中标通知书一经发出即发生法律效力，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。
3、对未中标单位，招标人可不作解释。
（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购人审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的候选中标人签订采购合同，以此类推。

七、签订合同

1、中标单位收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与招标方签订合同，否则按投标人撤回投标处理。

2、签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。
八、支付方式
    采购方对中央空调系统清洗项目验收，确保空调系统正常运行, 经第三方检测合格后,一个星期内方可付款。若中标人未按采购人要求服务验收不合格的，由此造成的付款延误，由中标人自行承担。
第四章 评标办法及标准
本项目采用综合评分法，总分100分，价格分25分、商务业绩部分35、技术部分40分。基准价为满足本办法规定的最低有效报价，报价得分=（基准价/评审报价）*价格分值，报价得分最多得满分。
	评审部分
	序号
	评审内容
	分值

	价格部分（25分）
	1
	基准价为满足本办法规定的最低评审报价，报价得分=（基准价/评审报价）*价格分值
	25分

	商
务
、
业
绩
部
分
（35分）

	2
	投标人具有效的空调清洗营业执照。
	5分

	
	3
	单位技术和设备力量：评委会根据投标人现有与本项目相关的技术人员、工作设施、设备进行相对比较、综合评议，酌情给分。
	5分

	
	4
	企业资质证书：

1.有集中空调系统清洗消毒维保服务企业甲级以上资质证书的得4分；

2.有质量管理体系认证证书的得2分；

3.有环境管理体系认证证书的得2分；

4.有职业健康安全管理体系认证证书的得2分；

没有不得分。
	10分

	
	5
	根据投标文件对投标人的业绩进行评分，自2018年5月1日以来，投标单位签署的从事空调清洗业绩，每提供一个得3分，最高不超过15分。（须提供合同复印件）同一单位多个合同只能计1个
	15分

	技
术
部
分
（40分）
	6
	清洗方案的合理性清洗方案要保证技术上的可行性、安全可靠性和成熟性，包括对清洗现场的环境卫生、设备等的保护以及清洗工作结束后对吊顶等装饰的破坏的恢复方案
被评为优得10-8分，良得7-4分，一般得3-1分。
	10分

	
	7
	清洗方案对设备安全正常运行的保障程度清洗过程中使用的清洗设备的完整性、先进性、操作灵活性、可靠性
被评为优得5-4分，良得3-2分，一般得1分。
	5分

	
	8
	措施施工时间安排
被评为优得4-3分，良得2分，一般得1分。
	4分

	
	9
	为本项目安排的项目经理及清洗工作人员的资质情况被评为优得6-5分，良得4-2分，一般得1分。
	6分

	
	10
	售后服务

被评为优得6-5分，良得4-2分，一般得1分。
	6分

	
	11
	企业综合实力、社会信誉（相关单位机构等级认证）
被评为优得4-3分，良得2分，一般得1分。
	4分

	
	12
	成功案例
	5分


 注：以上评分过程和结果均按“四舍五入”保留到小数点后1位，相关证明、证书复印件需盖公章，原件投标时由授权代表随身携带，必要时供评标备查。

第五章  附件（投标格式）
投标函格式
致：                             
根据贵方_____________        ______________      ____项目招标的投标邀请（招标编号：            ），签字代表___    __               _（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_________________________________________________（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份：
1、商务资信文件
2、技术文件
3、投标报价文件
在此，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标一览表中规定的各包件应提供和交付的服务和货物的投标价为：
___________________________________(以人民币元为单位，用文字和数字分别表示)。2、投标人将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、投标人接受本项目招标文件“投标资料”中所规定的投标有效期。
5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到任何投标，完全理解并接受发包人对评标资料保密且不解释落标原因。
6、我方已经充分行使了对招标要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对招标要求提出质疑。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号   
邮编：316000_______________       
电话：_2362786__或15088899060___ 
传真：__2362900___________________
投标人法人授权代表签字____________
投标人名称________________________
公      章________________________
日      期________________________
开户银行 _______________________
账      号_________________________
一、投标报价表
                                        单位：元
	内容
	数量
	单价
	小计

	风管清洗
	
	
	

	风机盘管
	
	
	

	新风机组
	
	
	

	其他设备清洗
	
	
	

	BBJ清洗剂
	
	
	

	装修恢复（闭口包干）
	
	
	

	物业配合费（含能耗费，闭口包干）
	

	其他费用（包括税金、利润等）
	

	招标代理费
	

	合计
	


 投标人签字：               
二、法定代表人授权书
本授权书声明：注册了（地址）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，至    年  月  日失效。特此声明。
法定代表人签字                  
（盖章）
三、投标人在最近三年内完成的类似项目一览表
	序号
	项目名称
	所承担的工作内容简述
	大约合同金额及清洗数量
	完成时间
	委托方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.对表中所列的主要项目应附用户证明。
四、投标人拟委派的项目经理情况表
	姓  名
	
	性  别
	 
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工
作时间
	
	从事项目
经理年限
	
	拥有的
资质证书
	

	以  往  完  成  的  项  目  简  介

	买方
	项目名称
	大约合同金额
	完工日期
	获奖情况
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