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第一章  竞争性磋商公告
根据舟山市第二人民医院《物资与服务招议标采购管理制度》规定，就舟山市第二人民医院光伏发电建设项目实施公开自行采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。
一、项目名称：舟山市第二人民医院光伏发电建设项目
二、项目编号：EYCG-Z.F.C-2025-019
三、采购方式：自行采购（竞争性磋商）
[bookmark: OLE_LINK22]四、采购期限：一期工程施工工期：90日历天。总运营期：20年
    五、项目概况与总体要求：
1.项目概况：舟山市第二人民医院光伏发电建设项目地点位于浙江省舟山市定海区新城千岛街道鼓吹山路29号，本项目对舟山市第二人民医院光伏备电综合服务等进行招标，提供舟山市第二人民医院太阳能发电。项目建设分两期进行，一期规划建设安装范围为门诊楼、康复楼、专科楼、综合楼、连廊等建筑物或构建物的屋顶，以及新建医院西面停车棚的顶部；二期规划建设安装范围为舟山市第二人民医院住院楼二期工程完工后的剩余可利用空间。一期规划装机容量不超过0.564MWp（约6000平装机面积，具体以实际安装为准），系统效率约84.4%，本地年日照时长约1327小时。
2.项目范围：
[bookmark: OLE_LINK3]舟山市第二人民医院光伏发电建设项目包含全部工程勘察设计（含造价咨询、项目工程合规性手续办理）、设备材料采购供应、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、培训、电网接入系统检测、调试、试运直至验收交付生产以及在合约期内的运营及维护保养等。
    中标企业通过对舟山市第二人民医院的建筑物或构筑物的荷载、屋顶可利用面积、区域电网、电力负荷等情况进行深入调研和统计分析后，制定项目的可行性分析及具体的实施方案，与舟山市第二人民医院签署能源管理合同。本项目运营期为20年，项目建成后接入用户侧并网，最终以电网批复为准。本项目由中标企业投资建设，光伏系统产权归中标企业所有，舟山市第二人民医院将享有光伏电价优惠。所生产的电能质量安全可靠的绿色电力，大部分电力就地供舟山市第二人民医院使用，确保有效降低网购常规电力。如有多余电力，则并入电网，按照当地的市场上网电价销售给电网公司。
6、 最高限价：电网电价优惠折扣的光伏电价每度0.43元。
7、 投标报名及投标截止和开标时间、地点
1.网上报名及招标文件获取时间 ：2025年5月30日至2025年6月9日17时止（北京时间），节假日除外；(将资质证件以PDF或word发至邮箱986917388@qq.com)后电话确认，邮件标题为所参加的项目名称(包括投标标段）+公司名称，邮件中注明授权代表联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，不再接受现场确认。
2.报名确认电话:13615800164      联系人：杨泽坤
3.现场确认时间：2025年6月 10日，下午14:00-14：30（北京时间），逾期作自动放弃（现场确认时，请携带投标文件资料）。
地点：舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号）
[bookmark: OLE_LINK5]4.投标截止时间/开标时间和地点： 投标人应于2025年6月10 日， 下午14:30 时（北京时间）前将投标文件密封送交到舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号），逾期送达或未密封将予以拒收。
八、投标人资格要求
1.符合政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件。
2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.本项目允许联合体投标。联合体投标需满足以下要求：
3.1联合体资质认定：联合体各方的资质将根据联合体协议中约定的分工进行认定，确保各成员单位在其专业领域具备相应的资质和能力。
3.2股权穿透关系证明：联合体需提供股权穿透关系证明，以明确联合体成员之间的股权结构关系，确保投标过程的透明度和合规性。
九、联系方式：
1.招 标 人：舟山市第二人民医院
联系地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号
联系电话：13615800164
联 系 人：杨泽坤
2.医院监督管理部门：舟山市第二人民医院纪检监察室
联系方式：0580-2362900



第2章  采购需求
一、总则
1.舟山市第二人民医院建筑物或构建物的屋顶、空间等安装光伏发电设备，一期工程装机容量约0.564MWp左右。
2.运营期20年。
二、细则
1.项目概况
舟山市第二人民医院光伏发电建设项目地点位于浙江省舟山市定海区新城千岛街道鼓吹山路29号，本项目对舟山市第二人民医院光伏备电综合服务等进行招标，提供舟山市第二人民医院太阳能发电。项目建设分两期进行，一期规划建设安装范围为门诊楼、康复楼、专科楼、综合楼、连廊等建筑物或构建物的屋顶，以及新建医院西面停车棚的顶部；二期规划建设安装范围为舟山市第二人民医院住院楼二期工程完工后的剩余可利用空间。一期规划装机容量不超过0.564MWp（约6000平装机面积，具体以实际安装为准），系统效率约84.4%，本地年日照时长约1327小时。
2.项目范围
舟山市第二人民医院光伏发电建设项目包含全部工程勘察设计（含造价咨询、项目工程合规性手续办理）、设备材料采购供应、建筑安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、培训、电网接入系统检测、调试、试运直至验收交付生产以及在合约期内的运营及维护保养等。
    中标企业通过对舟山市第二人民医院的建筑物或构筑物的荷载、屋顶可利用面积、区域电网、电力负荷等情况进行深入调研和统计分析后，制定项目的可行性分析及具体的实施方案，与舟山市第二人民医院签署能源管理合同。本项目运营期为20年，项目建成后接入用户侧并网，最终以电网批复为准。本项目由中标企业投资建设，光伏系统产权归中标企业所有，舟山市第二人民医院将享有光伏电价优惠。所生产的电能质量安全可靠的绿色电力，大部分电力就地供舟山市第二人民医院使用，确保有效降低网购常规电力。如有多余电力，则并入电网，按照当地的市场上网电价销售给电网公司。
三、技术要求
[bookmark: OLE_LINK4]    1.光伏规范要求：中标人应严格按照国家有关标准和规范建设光伏发电系统，主要包括但不限于《光伏发电工程施工组织设计规范》（GB/T 50795-2012）、《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》（CECS85-96）、《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》（GB/T 18210-2000）、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）等国家标准。
    2.质量标准及验收：按照相关法律法规，一次性验收合格率为100%。
3.设备选型：
3.1光伏组件品牌要求：隆基、晶科、晶澳太阳能、天合、华晟等；
3.2逆变器品牌要求：华为、阳光电源、固德威等（采用国际或国内一线品牌）。
4.承包方式：EMC模式。由具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计。
5.根据项目实施经验，光伏发电系统日常自动化运行，所需运维较少，应减少人员上下的安全风险。光伏发电的运行与维护应保证系统本身安全，以及不会对人员造成伤害。
6.光伏发电设备周边不得堆积易燃易爆物品，保持通风散热良好光伏组件表面应保持清洁，严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件。
7.光伏发电主要部件上的各种警示标识应保持完整，各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。
8.光伏发电主要部件在运行时，温度、声音、气味等不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。
9.光伏发电主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内，达不到要求的部件应及时维修或更换。设备更换应由专业技术人员操作。
10.中标人在项目施工前，需提供项目设计图纸和屋面荷载报告。
四、商务要求
★1.运营期限以20年为最高限制。
★2.二期工程是否启动由采购人根据实际情况决定，建设安装范围和是否加装储能设备由采购人和中标人共同协商确认。
★3.项目运营期间，中标人全权负责租赁标的物及光伏电站的维护。
★4.项目合同期满以后光伏电站资产将无偿转让给采购人。
5.合同期内非甲方为申报主体的补贴款全部归为乙方所有。
6.申报审批发改委及能源部门核发的项目核准文件和国家电网同意并网的相关文件由中标人负责，采购人提供必要协助。
7.以打造“零碳医院”为目标来进行项目的规划与建设，同时为后期碳资产开发、零碳医院的申报等提供服务。



    第三章   供应商须知
前附表
	序号
	内容说明及要求

	1
	项目名称
	舟山市第二人民医院光伏发电建设项目
	项目编号
	EYCG-Z.F.C-2025-019 

	2
	采购人名称
采购内容
	舟山市第二人民医院
分布式光伏项目具体详见“第二章  采购需求”

	3
	磋商报价及费用

	1、本项目报价应包含完成本项目的所有费用。
★2、本项目的最高限价为电网电价优惠折扣的光伏电价每度0.43元 ，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。
3、本项目投标应以人民币报价。
4、不论投标结果如何，响应人均应自行承担所有与投标有关的费用。

	4
	答疑与澄清
	如发现磋商文件及其评标办法中存在表述疑异、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在收到磋商文件3日内同时向采购人、采购代理机构书面反映， 逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。

	5
	磋商响应文件组成
	磋商报价文件、资格证明文件、商务技术文件（三份文件都是正本一份、副本四份）

	6
	磋商响应文件提交地点以及开标地点
	舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号）

	7
	磋商响应文件提交截止时间以及开标时间
	2025年6月10日14：30

	8
	评标办法
	综合评分法：详见第四章 评标办法及评分标准。

	9
	签订合同时间
	中标通知书发出后30日内。

	10
	现场勘测
	采购人不组织踏勘，如供应商需进行现场踏勘的，须跟采购人进行协商。但供应商不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失，供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

	11
	履约保证金
	/

	12
	服务期
	一期工程施工工期：90日历天。运营期：20年。

	14
	磋商文件中的非格式合同（条款）提示条款
	[bookmark: OLE_LINK7]采购人附于磋商文件中的合同（条款），响应人如发现存在歧义、不明确、不公平、不合法或有其他不妥当的地方，响应人应通过符合磋商文件要求的书面形式告知采购人，要求采购人予以修改或澄清。响应人递交磋商响应文件时，即确认对所附合同（条款）响应人已经与采购人充分协商并达成一致，一旦中标，响应人（中标人）承诺除补充相关信息外，将无条件无修改地按招标文件中所附合同（条款）文本与采购人签署正式合同，且响应人（中标人）明确承认该合同（条款）并非格式合同（条款），无论何时何事何因，响应人（中标人）均不会援引格式合同（条款）规则对采购人提出任何诉求或抗辩。

	★15
	投标有效期
	90日历天。（从磋商开始之日起）

	16
	解释
	本招标文件的解释权属于采购人




一 总则
（一）、适用范围
本招标文件适用于舟山市第二人民医院分布式光伏项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）、定义
1.采购人系指组织本次招标的舟山市第二人民医院。
2.“响应人”系指向采购人提交磋商响应文件的单位或个人。
3.“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。
4.“项目”系指响应人按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。
6.“★”系指实质性要求条款。
（三）、招标方式
本次招标采用院内自行采购（竞争性磋商）方式进行。
（四）、投标授权
1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。
2、响应人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应人投标所使用的采购项目实施人员必须为响应人员工（或响应人控股公司正式员工）。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目的政府采购活动。
4、响应人应仔细阅读响应文件的所有内容，按照响应文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（五）、投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件另有规定除外）。
（六）、联合体投标
本项目允许联合体投标。联合体投标需满足以下要求；
1.联合体资质认定：联合体各方的资质将根据联合体协议中约定的分工进行认定，确保各成员单位在其专业领域具备相应的资质和能力。
2.股权穿透关系证明：联合体需提供股权穿透关系证明，以明确联合体成员之间的股权结构关系，确保投标过程的透明度和合规性。
（七）、转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）、特别说明
1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个响应人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效响应人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效响应人；均相同时，由评标委员会集体决定。
2.响应人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应人所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。
3.响应人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.响应人在磋商活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法响应人的行政与刑事责任。
5.现场踏勘
1.不组织集中踏勘，由各响应人自行安排。响应人在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由响应人自行承担，采购人概不负责。
2.采购人向响应人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对响应人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
（九）、质疑
响应人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起三个工作日内提出质疑。
1.对磋商文件提出质疑的，质疑期限自响应人获得采购文件或网上报名之日（含磋商文件变更公告发布之日）起计算，且应当在投标截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。
2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
3.对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告发布之日（包括结果变更公告发布之日）起计算。
4.质疑书应包括下列主要内容：
4.1质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；
4.2被质疑采购项目名称、编号及采购内容；
4.3具体的质疑事项及事实依据；
4.4认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
4.5提出质疑的日期。
二 磋商文件
   （一）、磋商文件的构成
    第一章  竞争性磋商公告
    第二章  采购需求	
    第三章  供应商须知
    第四章  磋商办法及标准
    第五章  合同主要条款
    第六章  磋商响应文件编制
   （二）、磋商文件的澄清与修改 
    1.磋商响应人应认真阅读本响应文件，发现其中有误或有要求不合理的，响应人必须在投标截止前3天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的响应文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在响应文件要求提交磋商响应文件截止时间3天前以书面形式通知所有已购买响应文件的潜在响应人。
    2.采购人以书面形式答复响应人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买响应文件的潜在响应人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
    3.响应文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自响应文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足3天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，并将变更后的时间书面通知所有已购买响应文件的潜在响应人。
    4.响应文件澄清、答复、修改、补充的内容为响应文件的组成部分。当响应文件与响应文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
    5.响应文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充响应文件。


三 响应文件的编制
    （一）、响应文件的组成
响应文件由磋商报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。（具体要求详见第六章 磋商响应文件编制）
（二）、响应文件的语言及计量
    1.磋商响应文件以及响应人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。
    2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
    （三）、磋商报价
    1.投标报价是履行合同的最终价格，包括货品费、包装费、运输费、人工费（包括人员工资、预计加班费用、社会保障费用、公积金、福利费、残疾人保障金等）、设备设施费、专利费、培训费、风险费、管理费、利润、税金、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用。
    2.磋商响应文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
    3.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。
    （四）、响应文件的有效期
    1.自投标截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。
    2.在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
    3.响应人同意延长有效期的响应人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。 
    4、中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
    （五）、响应文件的签署和编制
    1.响应人按本响应文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，视为响应人自身的责任。
    2.响应人应按资格证明文件、商务文件、技术文件顺序编制，并装订成册，磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。
    3.磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应文件正本除本响应人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖响应人公章）。副本为正本的复印件。
    4.磋商响应文件须由响应人在规定位置盖章并由响应人代表签署，响应人应写全称。
    5.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。招标要求或磋商响应文件中须加盖公章或者签字的，响应人在磋商响应文件中未加盖公章或未签字的作无效处理，相关材料可以认定为无效。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应人负责。
    （六）、响应文件的包装、密封、修改和撤回
    1.磋商响应文件的资格证明文件、商务文件、技术文件、电子文档按顺序装订成册，装订必须牢固可靠且不能脱落。
    2.磋商响应文件封装后，外包装封面上应注明响应人名称、响应人地址、磋商响应文件名称（资质证明文件、商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项（如有），并加盖响应人公章。
    3.磋商报价文件须单独密封，封面上注明投标项目名称、项目编号、标项（如有），并加盖响应人公章。
    4.磋商响应文件的具体包装密封说明：磋商响应文件的具体包装密封说明：磋商响应文件具体为：（资格、商务、技术部分）正本和所有副本放入一个密封袋，另外磋商报价文件须单独放入一个密封袋。
    在密封袋包装封面上注明项目名称、招标编号、磋商响应文件内容（注明资格证明文件，商务技术文件，报价文件等相关字样）、响应人名称、响应人地址及“启封时间”，并加盖响应人公章。未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒收。 
    5.磋商响应文件的提交：响应人应在投标截止时间前将已密封的磋商响应文件送至指定接收地点，超过投标截止时间送达的磋商响应文件将被拒收。
    6.磋商响应文件的撤回：响应人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人，对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照响应文件要求签署、盖章、密封后，作为磋商响应文件的组成部分。
    （七）、投标无效的情形
    实质上没有响应响应文件要求的投标将被视为无效投标。响应人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于响应人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正磋商响应文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合响应文件要求的，应认定其投标无效。响应人修改、补正磋商响应文件后，不影响评审小组对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。
    1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：
    1.1磋商响应文件未按响应文件要求密封、签字、盖章的；
    1.2资格证明文件不全的，或者不符合响应文件标明的资格要求的；
    1.3磋商响应文件组成不全的；
    1.4磋商响应文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书；
    1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
    1.6磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合响应文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）
    1.7磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；
    1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足响应文件要求的；
    1.9未响应响应文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
    1.10磋商响应文件没有按响应文件要求响应有标“★”的条款的资料和材料的；
    1.11在磋商响应文件商务技术部分中出现磋商报价信息的。
    2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：
    2.1磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
    2.2明显不符合响应文件标明的质量标准，或者响应文件中标“★”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；
    3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
    3.在磋商报价文件评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：
    3.1未采用人民币报价或者未按照响应文件标明的币种报价的；
    3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；响应人的磋商报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且响应人又不能提供出有效证明的作无效标处理。
    3.3磋商报价具有选择性，或者开标价格与磋商响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
    3.4磋商报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。
    法律、法规和响应文件规定的其他无效情形。


四 开标
（一）、开标准备
    采购人将在规定的时间和地点进行开标。
（二）、开标程序：
1.开标会由采购人相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。
2.介绍参加开标会的人员名单。 
3.宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。
4.监督人员查验磋商响应文件密封的完整性。
5.在监督人员的监督下打开磋商响应文件密封袋，清点磋商报价文件、磋商响应文件正本、副本数量，磋商响应文件有无正、副本标记等，符合响应文件要求的送评标室评审；不符合要求的（磋商响应文件组成不全、磋商响应文件未标明正副本等），当场作为无效标处理。
6.各响应人的资格由采购人员负责初审，对审查不通过的，提请评审小组进行终审，如评审小组确认为“无效响应”的，应当按规定告知或询问响应人，并允许其陈述说明。 
7.商务技术评审结束后，由主持人公布无效投标的响应人名单、投标无效的原因及其他有效响应人的商务技术评分结果。 
8.响应人商务技术得分宣读完毕后，宣读《开标报价一览表》中的响应人名称、磋商报价、投标内容和最后一次磋商报价内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。 
9.做好开标记录，并由唱标人、记录人、监督人共同签字确认。 
10.汇总各个响应人商务技术、报价得分，并按总分由高到低顺序排列。


五 评标
（一）、组建评审小组
    本项目磋商小组由采购人评审专家共3人及以上单数组成。
（二）、评标程序
    1.资格审查
    采购人对响应人的资格进行审查。
    2.磋商顺序
    对通过资格审查的合格响应人按提交响应文件时间的先后顺序磋商。
    3.磋商内容及过程
    磋商小组所有成员集中与单一响应人分别就价格、服务、技术等认为需要磋商的内容进行磋商（电话联系方式），并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。磋商过程中再提供1-2次报价。（再次报价时间为30分钟，超过规定时间没有报价的，则按上一轮报价作为最终报价)。
    4.磋商结束后，在磋商小组进行商务技术评分时，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。磋商小组认为响应人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供电子文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人未能提供证明材料，或磋商小组根据响应人提交的资料，认为其报价明显不合理或者低于成本并有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以判以无效响应。
    5.所有响应供应商的最终报价符合磋商文件要求不足3家的，磋商活动终止；终止后，采购人调整项目需求后重新组织采购。
（三）、澄清问题的形式
    对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
（四）、错误修正
    磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
    1.如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；
    2.当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
    3.按上述修改错误的方法，调整磋商响应文件中的磋商报价文件，经响应人确认后，调整后的磋商报价对响应人起约束作用。
    4.磋商响应文件正本、副本不一致的，以磋商响应文件正本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的磋商报价，响应人同意并签字确认后，调整后的磋商报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）、磋商原则和磋商办法
1.磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
2.磋商办法。本项目采用综合评分法，具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及标准》。


六 废标
（一）、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：
1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3.因重大变故，采购任务取消的。
（二）、废标后，采购人应当将废标理由通知所有响应人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。


七 定标
（一）、确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人1名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。
    1.响应人对评审结果无异议的，采购人应在评审结束后5个工作日内对评审结果进行确认。如有响应人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。
    3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人以邮件形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。
（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
八 合同授予
（一）、签订合同
1.中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2.中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。
3.中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。
4.已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。


第四章  评标办法及标准
一、评标办法
1.1本项目评标采用综合评分法。
[bookmark: OLE_LINK8]1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。响应人的综合得分为商务技术得分（满分70分）与报价得分（满分30分）之和。按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的响应人为中标候选人，若响应人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。
二、评标程序
2.1第一阶段评审
▲2.1.1资格证明文件初步审查：资格性审查，是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对磋商响应文件逐一进行评审。资格性审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。
2.1.2比较与评价：磋商小组根据“附表2商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由磋商小组成员在分值范围内自行评分。响应人商务技术得分为各磋商小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。
2.2第二阶段评审
2.2.1在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：
2.2.1.1响应文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；
2.2.1.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
同时出现两种不一致的，按照上述顺序修正。修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标价以修正后的价格为准；修正后的价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准，评标价以投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标价和中标价，则其投标将被拒绝。
2.2.2磋商小组根据“附表3价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。
2.2.3参加采购响应的响应人中，有两家或两家以上响应人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个响应人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效响应人；当报价相同时，则以商务技术标最优一家为有效响应人；均相同时，由磋商小组集体决定，并以书面记录磋商小组的决定理由。
2.2.4综合评估：响应人的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。
2.2.5推荐中标候选人：按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的投标人为中标候选人，若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。
2.3确定中标投标人
磋商小组按综合得分由高到低排序，按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的投标人为中标候选人。采购人应当评审结束5个工作日内按顺序确定中标投标人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人将重新招标。
三、投标的澄清
3.1对响应文件审查中发现的响应文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可通过询标，要求响应人做出澄清。响应人必须按照采购人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
3.2响应人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人法定代表人或其委托代理人的签字，书面澄清将作为投标内容的一部分。
3.3响应人对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或改变投标价格等响应文件的实质性内容。
3.4若响应人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。
四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。
五、重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
5.1投标截止时间止，响应人少于3个的；
5.2磋商小组评标过程中，有效响应人少于3个的；
5.3磋商小组发现响应文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者响应文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织磋商活动。
六、因5.1条重新招标，至投标截止时间投标人仍少于3个的，经主管部门同意可采用竞争性谈判或单一来源采购方式。


附表1                       资格性审查表
	序号
	响应人
内容
	审核标准

	1
	投标函
	

	2
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	

	3
	提供自采购公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询的各网页截图，缺一不可
	

	4
	法定代表人身份证复印件
	

	非法定代表人参加投标时

	5
	《法定代表人授权函》原件
	

	6
	投标人代表身份证复印件
	

	结   论
	



注：1、表中只需填写“√”或“×”；2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。



附表2：商务技术评分表70分
	序号
	评分项
	评标标准
	分值

	1
	企业实力
	供应商具备在医院或类似医疗设施中实现碳中和目标的技术能力和实际服务经验；参与过与零碳相关的标准制定工作和在零碳技术、产品和服务方面的研发能力和创新能力。
得分依据：
[bookmark: OLE_LINK23]1、参与零碳相关标准制定：一个1分，上限2分。
2、参与零碳园区行业标准制定：参与制定3分，未参加不得分。
	5

	2
	类似业绩
	[bookmark: OLE_LINK6]供应商近3年（2022年以来）承担过的同类项目业绩证明（以合同签订日期为准）：
光伏案例：一个项目1分，上限3分。
注：业绩证明须同时提供中标通知书和采购合同复印件并加盖公章，原件备查，不提供则不得分。
	3

	3
	运营期限
	合同期限以20年为最高限制，合同期限每缩短一年得1分，最高不超5分。
	5

	4
	项目整体运营方案
	运营方案内容完全符合要求，得12分；
运营方案内容基本符合要求，得9分；
运营方案内容不完整，有缺陷，得6分；
未提供不得分
	12

	5
	光伏发电系统的设计方案
	[bookmark: OLE_LINK15]提供由具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计的承诺书的得3分，不提供不得分。
	3

	
	
	[bookmark: OLE_LINK9]需考虑到医院车棚的光储充一体化需求：
[bookmark: OLE_LINK18]车棚光储充一体化设计完善可行得5分；
[bookmark: OLE_LINK20]车棚光储充一体化设计较为完善可行得3分；
车棚光储充一体化设计方案不够完善可行，不够符合项目实际需要得1分；
未提供不得分
	5

	
	
	太阳能光伏与建筑结合设计的合理性及电气设计的合理性，需考虑到；
[bookmark: OLE_LINK17]方案完善可行、符合项目实际需要、科学高效的，得12分；
方案较为完善可行，基本符合项目实际需要、科学高效的，得9分；
[bookmark: OLE_LINK19]方案不够完善可行，不够符合项目实际需要、科学高效的，得6分；
未提供不得分
	12

	6
	光伏发电系统的施工方案
	编制的施工方案符合采购文件要求，内容全面，施工方案说明书文字表达清楚；
方案完善可行、符合项目实际需要、科学高效的，得15分；
方案较为完善可行，基本符合项目实际需要、科学高效的，得11分；
方案不够完善可行，不够符合项目实际需要、科学高效的，得7分；
未提供不得分
	15

	7
	安全保障措施及HSE管理
	1、 安全保障措施：
措施体系完整、措施得力5分
体系及措施完善，措施一般3分
有安全保障措施，但不完善、不完整、不得力1分
未提供不得分
	5

	
	
	2、HSE管理
①建立健康、安全、环境（HSE）管理制度，得1分；无该项内容不得分。
②明确健康、安全、环境（HSE）目标，得1分；无该项内容不得分。
③确定安全生产责任制和岗位职责，得1分；无该项内容不得分。
④建立健康、安全、环境（HSE）组织机构，得1分；无该项内容不得分。
⑤按要求配备专职安全管理人员，得1分；无该项内容不得分。
	5



[bookmark: OLE_LINK10]比较与评价：磋商小组根据“附表2商务技术评分表”的要求，对照磋商响应文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由磋商小组成员在分值范围内自行评分。响应人商务技术得分为各磋商小组成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。
评委签名：                                                时间


附表3
价格评分表
采购编号： 
	                        投标商
分值
	

	价格30分
	评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价
基准价得分为满分。
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100
投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。
	

	报价得分（30分）
	





第五章合同主要条款
合同参考范本
（合同模板仅供参考，实际以签订为准）

[bookmark: OLE_LINK21]分布式光伏发电项目能源管理合同


甲方（业主）：
乙方（电站投资方）：
时间：[    ]年[    ]月[    ]日
签署地点：

甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》《合同能源管理技术通则》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就                 MW项目（以下简称“本项目”），在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商一致，签订本合同，并由双方共同恪守。 
第一条：项目名称、地点及规模
1.1项目名称：                                       
1.2项目地点：                                       
1.3项目规模：本项目电站预估装机容量为    MW，具体规模以项目建成验收后实际并网容量为准。
1.4屋顶结构：                                       
1.5安装方式：                                       
1.6本项目分两期实施，一期装机容量不超过0.564MWp（以实际为准），二期建设范围由甲方书面确认。
第二条：房屋租赁及项目期限
2.1【租赁面积】甲方将其拥有合法产权的位于                ，面积总计约为             平方米（以最终铺设的光伏板垂直投影面积为准），可安装光伏设备设施的建筑物或构筑物的屋顶、场地（“租赁标的物”）提供给乙方建设分布式光伏电站。
2.2【租赁期限】乙方租赁甲方的租赁标的物期限自本协议生效之日起  年。    年期限届满后，租赁期限应自动续期至项目的节能效益分享期满之日。
2.3【租金】本合同下，乙方投资建设光伏电站并向甲方提供优惠电价以有偿取得租赁标的物的使用权，租赁期内乙方租赁甲方租赁标的物无需额外支付租金，但非赠与或无偿使用。
2.4【效益分享期】本项目运营期（即节能效益分享期，或“电站运行期”）自本项目光伏电站完成并网验收发电之日起   年。效益分享期内，如因甲方原因造成项目运营期限内电站无法正常运营，乙方有权顺延项目运营期限，自电站正常运营后继续计算。电站运行期内双方无违约行为的，效益分享期顺延    年。
第三条：项目投资及权属
1、乙方负责本项目的全部投资建设及运营维护并承担项目的设计、备案、设备购置、施工建设、并网接入等所有费用。本协议光伏电站项目资产所有权归属乙方，由乙方独立经营、管理、收益，甲方不得干涉乙方运营，且甲方应对乙方组织的项目建设运维等履约过程提供便利及必要的配合、协助。
2、节能效益分享期结束后，甲乙双方可视本项目光伏电站的运行状况另行协商是否参照本合同内容继续执行，或协商变更节能效益的计算及分享方式继续履行合同。如双方不能达成一致，在甲方支付完电费前，电站及其他设施设备（包括但不限于光伏组件、逆变器、电缆以及其他设施设备等接至电力并网接驳点前的所有相关设备设施）仍归属乙方，甲方支付完电费后，则电站资产归甲方所有，乙方应办理电站的转让，如甲方不同意持有电站，则由乙方进行拆除。
3、甲方无权处置光伏电站项目资产或将项目资产抵押、质押或在项目资产上设定其他形式的第三方权利。如甲方进入破产重组或者破产清算的，乙方项目电站的所有资产均不属于甲方的破产财产。
第四条：效益分享
4.1本项目采用自发自用，余电上网的消纳模式。项目运营期内项目电力供应时段，乙方有义务优先给甲方供电，甲方有义务优先消纳本项目所产生的电能。在本项目所发电力有多余时，乙方可转售第三方，如需甲方协助，甲方应予配合。
4.2本合同下，双方同意采用第[  1  ] 种方式分享节能收益：
（1）【固定电价】在合同履行期间，项目运营期内，乙方按[    ] 元/kWh的固定电价收取甲方电费。
（2）【综合单价折扣价】在合同履行期间，乙方按本项目运营日光伏发电有效时间段内（□电网公布的代理购电电价  □甲方当期电网电费账单上销售电价）（含购电电价+输配电价+基金附加+上网环节线损电费+系统运行费用+市场化分摊费用）的综合单价 × 折扣系数收取甲方电费，折扣系数为[    ]。当本协议约定的结算电价低于项目当地脱硫煤标杆电价时，则乙方有权选择按照项目当地的脱硫煤标杆电价收取甲方电费（如脱硫煤标杆电价被政策取消，则以取消前最后一期脱硫煤标杆电价为准），或乙方有权转售电网等第三方。
（3）【分时电价折扣价】在合同履行期间，乙方按照甲方当期尖峰、峰、平、谷各时段实时（□电网公布的代理购电电价  □甲方当期电网电费账单上销售电价）（含购电电价+输配电价+基金附加+上网环节线损电费+系统运行费用+市场化分摊费用）标准 × 折扣系数收取甲方电费，折扣系数为[    ]。当本协议约定的结算电价低于项目当地脱硫煤电价时，则乙方有权选择按照项目当地的脱硫煤标杆电价收取甲方电费（如脱硫煤标杆电价被政策取消，则以取消前最后一期脱硫煤标杆电价为准），或乙方有权转售电网等第三方。
4.3甲方在签订本合同时已对电网公布的电价（含尖峰、峰、平、谷各时段实时电价）存在变化和调整的风险有清晰认知和预期，如后续甲方参与市场化直购电或市场化交易等原因而引起电价变动，甲方不以此为由主张调整本合同所约定的节能收益分享数额、方式等内容。
4.4在节能效益分享期内，甲方应支付乙方的节能费用（以下称为“电费”）计算公式为：P=Q x A 
P为电费，单位：元，Q为节能电量，单位：kWh，A为节能单价，单位：元/kWh。
4.5甲方节能电量计量=（单元1光伏电站出口送电电能计量表读数×单元1电能计量表倍率+ … 单元n光伏电站出口送电电能计量表读数×单元n电能计量表倍率）－余电上网数值。
4.6电量计量方式：节能效益分享期内，每月5日前甲乙双方派员共同测量抄录确认上月项目各电表的电量记录，甲方未在前述期限内予以配合确认的，则以乙方抄录的电量为准；如所在地供电局按月抄录电量记录（包括项目当月发电总电量及当月上网总电量）并出具相应电量计量单的，本项目当月发电总电量及当月上网总电量应均以供电局抄录的各电表电量记录为准。当月10日前，乙方向甲方出具《电费缴付通知单》。
4.7甲方应在收到上述付款通知之后的十五（15）日内，将相应的款项一次性全额支付给乙方。。
4.8电费的交付形式：电汇，不接受承兑。
第五条：补贴及补偿
5.2本项目所获得的包括但不限于国家、项目所在地方获得的相关补贴，非甲方为申报主体的补贴款全部归为乙方所有，由乙方自行跟进，甲方提供必要的协助；如有以甲方为申报主体的补贴款归甲方所有，由甲方跟进，乙方提供必要的协助。电站发电所获得的碳排放指标及权限、CCER、绿电、绿证指标、可再生能源电力消纳配额，就甲方所消纳电力部分产生的权益归甲方所有，电站所发剩余电力产生的权益，归乙方所有，实现上述权益产生的费用由各自承担。
5.2如合同所涉租赁标的物或光伏电站依法被国家征收或政府拆迁的，甲方应在得到征收、拆迁信息后的三（3）日内通知乙方，涉及乙方光伏电站的所有补偿、赔偿均归乙方所有。
第六条 双方的权利与义务
6.1甲方确认对提供给本项目使用的租赁标的物持续拥有完全的所有权或使用权，不存在任何产权纠纷或发生其他可能妨碍乙方在本项目效益分享期内持续开展经营的情形。甲方同时应向乙方提供租赁标的物完整不动产权证用于项目备案，如暂时无法提供完整的不动产权证，则甲方应先行提供对应租赁标的物的土地证、用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证及消防验收、竣工验收材料，待不动产权证办齐后及时提供乙方。若本合同签署时，本合同所涉及房屋、土地上已设立抵押权、地役权或其他任何权利负担的，甲方应确保合同有效期间不影响乙方在本合同项下的权利。
6.2甲方应协助乙方办理项目包括不限于申报、备案、电网接入等电站相关的手续。
6.3甲方应为乙方提供符合光伏项目要求的租赁标的物和厂房绿化区域，为乙方提供光伏发电设施安装所需的电缆井通道、设备房、设备存放区域、配电设备空间等配合条件。甲方应向乙方提供电气系统图、建筑结构图（整册）、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料，其中建筑结构图和电气系统图均须为竣工图，并确保资料的真实性、准确性，乙方应对所获悉的相关资料保守秘密。
6.4甲方应确保项目开工建设前，项目所使用的租赁标的物已竣工验收，同时项目建设所在地道路通畅且具备项目建设所需的水、电、通讯及排水通道红线位置等施工条件，就所发生的水电费用，由乙方据实支付；在安装前，甲方应按乙方要求免费协助乙方审慎保管本项目建设所需的设备和相关材料、配件。
[bookmark: OLE_LINK24]6.5项目运营期间，甲方为乙方维护、检测、修理项目设施和设备提供便利，保证乙方合理地接触与本项目有关的设施和设备，如遇需要甲方协调停电等事宜，甲方应积极配合。项目开工建设前，甲方应对租赁标的物进行整体检查，确保向乙方移交完整、可使用的租赁标的物，双方签署确认书确认租赁标的物状况。项目运营期间，乙方全权负责租赁标的物及光伏电站的维护。若光伏设备或租赁标的物因甲方原因（如人为破坏、不当使用等）导致渗漏、损毁的，由甲方负责维修并承担费用；其他情形（包括自然老化、不可抗力等）导致的维护、维修责任及费用均由乙方承担。甲方不得干扰乙方正常的运营维护工作。
6.6项目运行期内，若甲方对租赁标的物进行改造、维护、移除（包括不限于彩钢瓦自然老化下的换瓦），应提前与乙方协商一致，后续按照甲乙双方认可的方案进行改造、维护、移除，甲方应保证改造后的租赁标的物仍应当适于光伏电站发电的要求。项目运营期内，彩钢瓦租赁标的物区域且项目安装方式为BAPV形式的，乙方可承担一次移除电站设备拆装费用，除此之外电站拆装费用均由甲方承担。
6.7项目运营期内，若甲方对房屋进行重建或搬迁，需要乙方拆除光伏设备的，甲方应提前3个月通知乙方，并提供同等条件的租赁标的物供乙方建设光伏电站，每次搬迁发生的费用（停电损失+实际费用，其中停电损失按照8.4条约定计算）均由甲方承担，如甲方提出的房屋重建或搬迁方案乙方无法接受的，视为甲方原因导致合同解除，按照本合同第8.3条执行。
6.8单次改造、维护、移除导致乙方停电不超过1个月，累计停电不超过3个月的，乙方的停电损失甲方无需承担，项目运营期顺延；单次停电超过1个月或累计停电超过3个月的部分，甲方按照8.3、8.4条要求承担赔偿责任，乙方也有权要求顺延项目运营期。如甲方未与乙方协商一致，主动关闸导致项目无法发电的，参照8.3、8.4条执行。
6.9在项目运营期内，甲方应保证不设置或安装任何影响乙方电站接收日照辐射的遮光物。如因生产需要确需安装的，需双方协调达成一致后，方可安装。
6.10如甲方在项目运行期间报停变压器的，甲方应当与电网公司做好沟通，保障本项目正常运行，否则，应提前与乙方沟通并获得乙方同意后方可报停变压器。
6.11乙方负责项目的投资、建设、运营、维护，按国家和项目所在地政府要求组织项目设计、采购、施工、监理，如需甲方配合，甲方应全力配合，双方共同推动本项目早日开工和顺利投入运营。
6.12乙方应聘请有资质的设计单位对租赁标的物进行验算、技术评估设计，确保项目符合国家技术标准。
乙方负责光伏发电设备故障排查、维修，保障设备运行的稳定性。乙方安排专业人员进行光伏发电设备操作和日常维护，确保设备运行正常。
6.13乙方有义务保证不因项目建设或运维对甲方相关设备造成损坏（自然老化及不可抗力情形除外）。因乙方系统故障或操作不当造成甲方设备损坏的，应聘请权威第三方机构对损失进行鉴定，乙方负责赔偿甲方损失。
6.14租赁标的物或其所在园区/厂区拟开发建设储能电站的，甲方同意乙方有权优先进行投资建设。
6.15甲方有权根据实际需求决定是否启动二期工程，乙方应无条件配合并提供技术、资金及运营支持。
6.16乙方在项目施工、运营期间应严格遵守安全生产规范，采取必要措施避免对甲方的建筑物、附属设施、物品或人员造成损害。若因乙方施工、运维行为导致甲方建筑物、物品损坏或人员伤亡以及影响医院正常运行的，乙方应承担全部修复、赔偿责任，并承担因此产生的法律后果。
6.17在施工及运营期间，因乙方或其雇佣的第三方人员操作不当、设备故障或其他乙方过错导致的安全事故（包括但不限于人员伤亡、财产损失等），由乙方自行承担全部责任；甲方对此不承担任何责任，且乙方应确保甲方免于因此类事故产生的任何索赔、诉讼或费用。
第七条：项目的更改
合同期内，出现下列情形的按如下方式予以处理：
7.1二期工程启动条件：甲方有权根据实际需求，在住院楼二期工程完工后书面通知乙方启动二期工程建设，乙方应在收到通知后30日内提交可行性方案并签订补充协议。
7.2乙方承诺无条件配合二期工程实施，包括但不限于勘察设计、设备采购、施工及并网等。若乙方拒绝履行二期工程义务，需向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿因此导致的甲方损失。二期工程建设范围、装机容量、电价优惠等具体内容由甲乙双方另行协商，电价不得高于一期电价，并作为本合同补充协议。
7.3储能设备加装条款：
7.3.1在二期工程实施过程中，甲乙双方可根据实际需求协商确定是否加装储能设备（包括但不限于电池储能系统）。储能设备的规划、技术参数、投资主体、运维责任及收益分配等事项，需经双方书面协商一致后，通过补充协议明确约定。
7.3.2若双方协商一致加装储能设备，则储能设备的权属、运营维护责任及由此产生的收益或风险，按补充协议约定执行。补充协议未明确约定的，参照本合同第三条（项目投资及权属）、第四条（效益分享）相关条款执行。
7.3.3储能设备的安装、调试及并网工作，由乙方负责主导实施，甲方应提供必要协助。
7.4本项目建成后，如因政府原因需对光伏电站所在屋顶建筑物进行拆迁，拆迁方案应经过甲乙双方共同认定，光伏电站拆迁工作的具体实施由乙方负责与政府有关部门进行沟通；所有与光伏电站相关的补贴、赔偿等权益归属乙方所有。甲方有义务及时告知乙方所有与拆迁相关的信息，并提供必要的协助，保障乙方能够及时行使权利。
7.5本合同有效期内，若甲方出售转让房屋或因第三方主张权利涉及建筑物屋顶所有权的转让，甲方应提前30天书面通知乙方并应确保房屋的受让方或第三方同时受让本协议，并同意承担本协议下甲方承担的所有义务，否则乙方有权解除合同并依照本合同8.3、8.5条执行。
7.6在项目运营期间，在乙方没有降低服务标准的情况下，为了改善设备的运行情况，提高经济效益，乙方有权对电站项目进行改造。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方备案，所有的改造费用由乙方承担。
7.7项目运营期内，当以下情形之一出现时，乙方有权选择单方解除本合同或将本项目所发电能转售第三方，甲方须配合乙方进行变更，因此发生的费用由甲方承担：a.甲方拖欠乙方应付电费的时间累计超过三（3）个月的。
第八条：违约责任
8.1除另有约定外，如一方违反本合同约定的义务，造成对方损失的，应赔偿对方损失。一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。
8.2如甲方未按照本合同的规定按时向乙方支付电费，则应当按照每日[0.05%]的利率就欠付款项向乙方支付滞纳金，直到甲方全额支付电费及相关违约金为止。
8.3甲方无正当原因单方提出解除本合同或导致合同无法继续履行，或违反本合同约定造成电站设备停止发电或发电量降低等损失的，乙方要求甲方承担赔偿责任，包括但不限于设备毁损、拆除及重新安装费损失、运费损失、电站发电收益损失等相关损失。
8.4若乙方未按招标文件要求履行二期工程义务（包括但不限于：拒绝启动二期建设、未按期提交可行性方案、未按约定签署补充协议、拖延施工进度等），乙方须承担以下违约责任：
8.4.1违约金支付：
8.4.1.1乙方应向甲方支付一期项目总投资额【】% 的固定违约金（或约定为：人民币【】万元）；
8.4.1.2或按二期工程预估投资额的 【】%/日 计算逾期违约金（自甲方书面通知启动二期工程之日起30日算，至乙方实际履行义务之日止）。
8.4.2甲方救济权：
8.4.2.1甲方有权直接从乙方电费收益中抵扣上述违约金；
8.4.2.2若违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于重新招标费用、工期延误导致的电费损失等），甲方有权终止合同并要求乙方赔偿全部实际损失。
8.5发电收益损失按照电站停运前12个月（累计发电月数少于12个月的，按照实际发电月数计算）的平均发电量X本合同约定的节能单价X停运月数（或剩余运营期，不足一月按一月计算）计算。
8.6因不可抗力导致违约的，违约方无需承担违约责任，但不可抗力发生于一方延迟履行合同期间的，延迟履行一方不得免责。
8.7若乙方违反第六条18款约定，未及时修复或赔偿甲方建筑物、物品损失，或未妥善处理人员伤亡事故的，每延迟一日，乙方应按实际损失金额的0.1%向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权从乙方电费收益中直接扣除赔偿金及违约金，或解除合同并要求乙方承担全部损失。
8.8若因乙方或第三方原因导致的事故引发对甲方的索赔，乙方应负责处理并全额承担相关费用。若甲方因此类事故被第三方追责，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金等）。
第九条：合同的变更、解除和终止
9.1合同经甲乙双方协商一致后可以解除。
9.2对本合同的修改，必须经甲乙双方协商一致，签署书面协议才能生效。本合同如有未尽事宜，双方签署补充协议另行约定。
9.3发生以下情形的，乙方有权无责解除合同：
9.3.1在项目实际进场施工前，若乙方认为项目合法合规性存在瑕疵或出现颠覆性风险不能满足乙方光伏发电项目投资条件的；
9.3.2实施本项目所必须的国家电网接入手续无法获得批复的；
9.3.3因甲方提供图纸不真实、所有权证明资料不齐全、隐瞒真实情况、电量无法消纳、场区无法正常使用等。
9.4.乙方逾期超过 【】日 仍未履行二期义务的，甲方可单方解除合同，乙方须承担本合同第8.3条（设备损毁、拆除重装费、发电收益损失等）约定的赔偿责任。
9.5如遇国家产业政策调整，包括但不限于发电、供电政策变化，致使乙方光伏电站项目终止的，乙方应及时书面通知甲方，通知到达之日合同解除, 双方互不承担责任。
9.6发生以下情形的，甲乙双方应首先按合同目的友好协商解决，经甲乙双方协商后确实无法解决的，则乙方有权无责解除本合同：
9.6.1根据国家法律法规、政策规章或地方性法规、地方政策文件等要求，实施本项目需强制配置储能设施的；
9.6.2甲方经营情况恶化，持续经营能力无法保证的；
9.6.3其他甲方原因导致的项目停产或发电收益显著降低等不利影响的。
9.7若本合同解除，乙方有权将电站资产拆除、取回，甲方应对乙方提供必要的协助。
9.8本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。任意一方的付款义务应在本合同解除之日起10日内全部履行完毕。
第十条：法律适用与争议解决
10.1本合同的签署、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律并依其解释。
10.2因履行本合同而引起的任何争议、纠纷，合同各方应友好协商解决。如协商和调解不成，各方均同意向广州仲裁委员会在广州申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。除非另有规定，诉讼有关费用（包括但不限于案件受理费、律师费、保全费、执行费等）由败诉方承担。争议解决期间，除争议事项外，本合同各方仍应继续履行本合同项下的其他条款及相应义务。
第十一条：合同的生效及其他
11.1本合同自双方加盖各自公章或合同专用章之日起生效。
11.2双方各自保证，在签订本合同时已经取得各自的审批和授权，不存在越权行为。未来如因此而产生纠纷，并不免除本合同的法律效力。
11.3如乙方需要，甲方应在收到乙方通知之日起【5】日内办理本合同的租赁备案手续。
11.4乙方若成立项目公司负责本项目的开发建设和运营。双方同意在项目公司成立后，本合同项下乙方的权利义务由项目公司承继，届时甲方应配合与乙方及乙方项目公司签署相关补充协议，就上述事项予以确认。
11.5本合同文本一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文，为《分布式光伏发电项目能源管理合同》之签署页）
甲方（盖章）：                              乙方（盖章） ：
法定代表人/授权代表：                       法定代表人/授权代表：
签订日期：                                  签订日期：
     


 
第六章　磋商响应文件格式
一、所有响应文件的密封外包装封面格式：
磋商响应文件

项目名称：
    项目编号：
   
[bookmark: OLE_LINK11]响应文件名称：资格证明文件、商务及技术文件
响应人名称：（加盖公章）
响应人地址：
响应联系人：电话
启封时间：在20     年月日时分之前不得启封

年月日

二、磋商响应文件正本/副本封面格式
（正本/或副本）

磋商响应文件
项目名称：
    项目编号：
响应文件名称：资格证明文件、商务及技术文件
响应人名称：（加盖公章）
响应人地址：
响应联系人：电话
启封时间：在20     年月日时分之前不得启封

年月日

三、磋商响应报价文件封面式样

	投标报价文件

项目名称：                                
项目编号：                                
[bookmark: OLE_LINK12]响应人名称：                   （加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK13]响应人地址：                              



四、磋商报价一览表格式
1、初次报价一览表
金额单位：人民币（元）
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	电网电价优惠折扣的光伏电价：
（小写）￥           元/度
（大写）人民币每度            ；

	施工工期
	         日历天

	运营期
	          年


法定代表人（签字或盖章）：
授权代表（签字或盖章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日


2、最终报价一览表

金额单位：人民币（元）
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标报价
	电网电价优惠折扣的光伏电价：
（小写）￥           元/度
（大写）人民币每度            ；

	施工工期
	         日历天

	运营期
	          年


法定代表人（签字或盖章）：
授权代表（签字或盖章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

注：1、此表不随磋商响应文件一起密封、递交，准备已盖章的空白表多份备用。
    2、在磋商结束后，在磋商小组规定的时间内密封、单独提交。
舟山市第二人民医院光伏发电建设项目                                                  招标文件
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五、资格证明文件和商务技术文件目录
1.1、资信部分：
1.1.1投标函；
[bookmark: OLE_LINK14]1.1.2响应人企业法人营业执照（事业单位法人证书）复印件、投标人国地税税务登记证复印件或“多证合一”的营业执照（事业单位法人证书）复印件。
1.1.3《法定代表人授权函》；（非法定代表人参加投标时用）；（原件）
1.1.4法定代表人身份证复印件；
1.1.5响应人代表身份证复印件；
1.1.6提供资质证书复印件。
1.1.7响应人企业简介和从业能力等情况说明；
1.1.8响应人可根据要求提供相关业绩证明材料提供合同复印件加盖公章；
以上涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（特别注明的除外）
1.2、商务技术部分：
1.2.1服务方案（可根据评分标准编制）
1.2.2偏离表
1.2.3诚信投标承诺书
[bookmark: OLE_LINK2]1.2.4评分标准页码索引
1.2.5本磋商文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它说明和资料/文件。
注：磋商文件未提供格式可以由响应人自行提供






1.1.1
投标函
致：_                             _：
根据贵方为项目的采购公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标报价文件及电子文档、资格证明文件、商务技术文件及电子档、正本各一份、副本肆份，电子文档各1份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。
2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。
3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。
4、投标有效期为自开标之日起60天，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格和没收投标保证金。
5、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。
6、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力
7、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________
投标人名称(公章):___________________
开户银行：银行帐号：
授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日





1.1.3
法定代表人授权函
致：                              ：
我_______     __（姓名）系_______     __（响应人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：法定代表人签名：
职务：职务：
被授权人身份证号码：（附被授权人是本单位在职职工的有效身份证明，如劳动合同、社会保险等）

投标人公章：
                               年   月    日
	（粘贴授权代表身份证复印件或影印件）
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1.1.8、响应人的类似成功案例的业绩证明文件：
响应人同类项目实施情况一览表格式：（要求提供合同复印件，不允许只提供此表）
	序号
	项目名称
	用户名称
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
响应人名称（盖章）：年月日

1.2.2采购需求偏离表
采购人：
项目名称：
项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应内容
	是否偏离
（提供说明）

	商务要求

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	技术要求

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；
2.如不填写或未如实填写，自行承担采购风险。

响应人盖章：
日期：


1.2.3诚信投标承诺书
诚信投标承诺书
舟山市第二人民医院：
本着体现公平、公正、诚信原则，本投标人对投标文件真实性负主体责任，如有下列虚假应标情形的：投标人通过提供虚假的资质、业绩、检测报告、中小企业证明（承诺）等资料或修改（伪造）产品技术参数（或技术数据）参与投标的情形；投标文件中产品技术参数（或技术数据）真实但达不到采购需求的技术参数（或技术数据）要求，而且澄清解释确定无法经过合法的免费加装、改装、增加配置或服务等满足采购需求，而本投标人在采购需求响应中虚假响应为“符合或满足”的情形。承诺遵守舟山市第二人民医院有关虚假应标处理的如下规定：
1、在评标现场发现并经投标人澄清解释确定属于上述虚假应标情形的，取消投标资格。
2、中标结果被质疑或投诉为通过虚假应标方式谋取并经采购组织部门复核属于上述虚假应标情形的，取消中标资格。
3、在履约验收中被发现并经医院确认有上述虚假应标情形的，取消中标资格并终止合同。
4、投标人一次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告；1个年度中，投标人二次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告并禁止本年度内继续参与医院自主采购项目的投标；投标人连续2个年度都有虚假应标情形的，医院有权将该投标人列入黑名单并处以1-3年禁止参与本院自主采购投标的处罚。



投标人名称：                (加盖公章）
日    期：      年      月      日


1.2.4评分标准页码索引

	序号
	评分项
	评分标准
	磋商响应文件页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
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