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第一章  竞争性磋商公告

   根据舟山市第二人民医院《物资与服务招议标采购管理制度》规定,就舟山市第二人民医院经颅直流电刺激仪采购项目实施公开自行采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。
项目名称：舟山市第二人民医院经颅直流电刺激仪采购项目
项目编号：EYCG-Y.H.C-2025-050
三、采购方式：自行采购（竞争性磋商）

四、采购预算：18万元。

五、交货时间：合同签订后30天交货。
六、投标人资格要求:
1、具有完成本项目的能力，且能独立承担民事责任。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目不接受联合体报价。

三、磋商报名及磋商时间、地点
1.磋商报名及磋商文件获取时间 ：2025年12月3日17时止（北京时间），节假日除外；(将营业执照等资质证件以PDF或word发至邮箱986917388@qq.com)后电话确认，邮件标题为所参加的项目名称+公司名称，邮件中注明授权代表联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，不再接受现场确认。
2.报名确认电话:13615800164      联系人：杨泽坤

3.磋商时间和地点： 本项目于2025年12月4 日下午14:30 时（北京时间）在前舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号）开启，响应人在2点半前将磋商响应文件密封送交到316评标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

四、联系方式

1.招 标 人：舟山市第二人民医院

联系地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

联系电话：13615800164

联 系 人：杨泽坤

2.医院监督管理部门：舟山市第二人民医院纪检监察室

联系方式：0580-2362900
第二章  采购需求
	经颅直流电刺激仪招标参数

	序号
	采购需求
	采购响应

	技术要求
	

	一
	技术要求
	

	1
	设备主机通道数≥2；
	

	2
	接触质量：具有阻抗检测功能，可实时显示阻抗质量；
	

	3
	参数设定：系统内置不同模式治疗方案，也可根据临床与科研需求设置病症、治疗模式、治疗时间、刺激时间、暂停时间、脉冲频率、刺激强度、阴极部位、阳极部位等；
	

	★4
	tDCS模式设置可调，最大输出电流≤2mA；（提供检验报告或其他证明材料））
	

	5
	电流精度：误差≤±10%设定值；
	

	6
	电流控制：刺激过程中可实时调节电流输出强度；
	

	7
	脉冲宽度设置可调，最大脉宽≤1ms；（提供检验报告或其他证明材料））
	

	8
	脉冲频率设置可调，最小脉冲频率≥5Hz；（提供检验报告或其他证明材料））
	

	★9
	刺激时间设置可调，最大刺激时长≤60min；（提供检验报告或其他证明材料））
	

	▲10
	刺激模式≥4种刺激模式；
	

	11
	安全保护功能：刺激过程中，可进行治疗“暂停”或“继续”，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出。
	

	12
	移动端：至少提供4台移动便携设备。
	

	▲13
	拓展功能：支持后期拓展增配移动便携设备，拓展增配数≥20；（提供检验报告或其他证明材料）
	

	▲14
	工作环境：移动便携设备可独立运行，脱离主机且无需联网或蓝牙连接；（提供检验报告或其他证明材料）
	

	15
	配件要求：具备矩形理疗电极片、耳部电极。
	

	16
	全中文操作系统，配套的管理软件系统支持病历信息管理，可新建病历信息：病人姓名、出生日期、性别、病历号、治疗次数、科室、床号等信息，查询框输入“病人姓名/病历号/姓氏”可查询所需病历。
	

	17
	治疗方案：可根据患者的治疗记录进行选择或建立新的治疗方案。内置治疗方案，操作者既可使用内置方案进行治疗，亦可自定义新的治疗方案。
	

	18
	工作状态显示：显示各通道运行状态、治疗剩余时间、当前通道治疗病人姓名、治疗方案以及负载阻值等
	

	19
	治疗记录：治疗完成后设备自动生成并保存治疗记录。进入治疗记录窗口，可查看、删除或打印历史治疗记录。
	

	20
	治疗提示音：可设置治疗提示音，治疗时间结束或终止治疗会播放语音提示。（提供彩页或其他证明材料）
	

	21
	报告打印：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板，医院名称、科室等信息可编辑。支持打印单人治疗记录、多人治疗记录。
	

	22
	支持对接医院HIS系统。
	

	二
	配置清单
	

	1
	主机1台
	

	2
	移动便携设备4台
	

	3
	软件1套
	

	商务条款
	

	★（三）
	供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。
	

	（四）
	售后服务及培训要求
	

	1
	设备主机保修1年。质量保证期后提供终身维修，不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。
	

	2
	零配件供应至仪器停产后10年。
	

	3
	维修响应时间：2小时响应，48小时内派专业工程师到达现场排除故障。
	

	★4
	设备安装使用后若发现主要参数与采购文件不符合而影响工作的，或出现问题供方修理后仍无法解决问题的，供应商必须无条件退货，退回所有已支付款项并承担所有退货费用。
	

	5
	提供与设备相应的试剂和耗材，用于设备调试及试运行，直至设备验收合格。
	

	6
	培训：免费提供培训，以使用人员熟练操作为止。
	

	7
	提供操作、维修培训和中文说明书（纸质版、电子版各一套）。
	

	（五）
	安装及验收要求：
	

	1
	交货时间：合同签订后30天内。
	

	2
	安装地点：舟山市第二人民医院。
	

	3
	安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。
	

	4
	安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。
	

	5
	验收标准：应与产品原始样本技术数据及采购文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准。
	

	（六）
	1、合同签订生效后7天内，采购人向供应商支付合同金额的60%。

2、全部物资及服务提供完毕并经最终验收合格后15日内，采购人向成交供应商支付剩余合同价款（自收到发票后7个工作日内）。
	


第三章   投标人须知

前附表

	序号
	内容说明及要求

	1
	项目名称
	舟山市第二人民医院经颅直流电刺激仪采购项目

	2
	采购人名称
	舟山市第二人民医院  

	3
	采购内容
	详见采购需求。

	4
	预算金额
	18万元

	5
	交货时间
	合同签订后30天内完成。

	6
	投标有效期
	90日历天。（从磋商开始之日起）

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	付款方式
	1、合同签订生效后7天内，采购人向中标人支付合同金额的60%。

2、全部物资及服务提供完毕并经最终验收合格后15日内，采购人向成交供应商支付剩余合同价款（自收到发票后7个工作日内）。

3、以上若因成交供应商未及时提交发票或者履约保函导致的支付延期，采购人免责。

	9
	磋商报价

与费用
	1、按国家规定由中标人缴纳的各种税收由中标人自行向税务机关缴纳相关费用。

2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的全部费用及相关配套费用，具体列出明细报价。（应包括人员工资及福利、保险、节假日加班费、意外保险及日用品费、设施装备费、管理费、招标代理费、税费、利润等一切费用。）

	10
	履约保证金
	/

	11
	磋商响应文件

的份数
	正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份；投标报价文件正本壹份，副本贰份。

	12
	磋商响应文件的组成
	磋商响应文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。

	13
	磋商响应文件

的包装和密封
	磋商响应文件的具体包装密封说明：磋商响应文件具体为：（资格、商务、技术部分）正本和所有副本放入一个密封袋，另外磋商报价文件须单独放入一个密封袋。

密封袋/箱包装封面上注明项目名称、招标编号、磋商响应文件内容（注明资格证明文件，商务技术文件，报价文件等相关字样）、响应人名称、响应人地址及“启封时间”，并加盖响应人公章。未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒收。

	14
	现场勘探
	/

	14
	磋商响应文件提交地点以及开标地点
	舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号）

	15
	磋商响应文件提交截止时间以及开标时间
	2025年12月4 日下午14:30时


一 、总  则

（一）适用范围

本响应文件适用于本次项目的评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指组织本次采购的单位：舟山市第二人民医院。

2、“响应人”系指向采购人提交磋商响应文件的合格供应商。

3、“中标人”系指经评审小组评定，且审查通过，并经公示无异议的合格响应人。

4、“响应人代表”系指全权代表响应人参加本次投标活动并签署磋商响应文件的人，如果响应人代表不是响应人的法定代表人，须持有《法定代表人授权函》。

5、“项目”系指响应人按响应文件规定向采购人提供的需求总称。

6、“书面形式”包括信函、传真、快递等。

7、“★”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。
（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。
（四）预算金额

★本次最高限价：18万元；投标报价不得超过最高限价和分项限价，否则作无效标处理。
（五）投标授权

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第六章）。

2、响应人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应人投标所使用的采购项目实施人员必须为响应人员工（或响应人控股公司正式员工）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目的政府采购活动。

4、响应人应仔细阅读响应文件的所有内容，按照响应文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（六）联合体投标

不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（八）投标费用

不论投标结果如何，响应人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（九）质疑和投诉

1、质疑

1.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当于 2025年11月26日前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理部门投诉，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的相关部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件
（十）需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。

2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七部分）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

6.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成

第一章  竞争性磋商公告

第二章  采购需求


第三章  供应商须知

第四章  磋商办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件编制

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改 

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当于2025年12月3日前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。质疑投标人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理部门投诉，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购人以法定形式发布。
三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件由磋商报价文件、资格证明文件、商务技术文件、电子文档组成。（具体要求详见第六章 磋商响应文件编制）

（二）响应文件的语言及计量

1、磋商响应文件以及响应人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称、特殊证明材料等情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2、投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1、投标报价应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本项目服务、设备供应可能发生的全部费用及中标人的利润和应交纳的税金等一切费用。

2、磋商响应文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）响应文件的有效期

1、自投标截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、响应人同意延长有效期的响应人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。 

4、中标人的磋商响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和编制

1、响应人按本响应文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，视为响应人自身的责任。

2、投标人应按正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份，投标报价文件正本壹份，副本贰份，报价文件需单独封装。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。另外需提供电子文档（正本扫描件）一份。
3、磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应文件正本除本响应人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖响应人公章）。副本为正本的复印件。

4、磋商响应文件须由响应人在规定位置盖章并由响应人代表签署，响应人应写全称。

5、磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。招标要求或磋商响应文件中须加盖公章或者签字的，响应人在磋商响应文件中未加盖公章或未签字的作无效处理，相关材料可以认定为无效。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应人负责。

（六）响应文件的包装、密封、修改和撤回

1、磋商响应文件的资格证明文件、商务文件、技术文件、电子文档按顺序装订成册，装订必须牢固可靠且不能脱落。

2、磋商响应文件封装后，外包装封面上应注明响应人名称、响应人地址、磋商响应文件名称（资质证明文件、商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项（如有），并加盖响应人公章。

3、磋商报价文件须单独密封，封面上注明投标项目名称、项目编号、标项（如有），并加盖响应人公章。

4、磋商响应文件的具体包装密封说明：磋商响应文件的具体包装密封说明：磋商响应文件具体为：（资格、商务、技术部分）正本和所有副本放入一个密封袋，另外磋商报价文件须单独放入一个密封袋。
在密封袋包装封面上注明项目名称、招标编号、磋商响应文件内容（注明资格证明文件，商务技术文件，报价文件等相关字样）、响应人名称、响应人地址及“启封时间”，并加盖响应人公章。未按规定密封或标记的磋商响应文件将被拒收。 

5、磋商响应文件的提交：响应人应在投标截止时间前将已密封的磋商响应文件送至指定接收地点，超过投标截止时间送达的磋商响应文件将被拒收。

6、磋商响应文件的撤回：响应人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购代理机构，对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照响应文件要求签署、盖章、密封后，作为磋商响应文件的组成部分。
（七）投标无效的情形

实质上没有响应响应文件要求的投标将被视为无效投标。响应人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评审小组认定属于响应人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正磋商响应文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合响应文件要求的，应认定其投标无效。响应人修改、补正磋商响应文件后，不影响评审小组对其磋商响应文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效投标：
1.1磋商响应文件未按响应文件要求密封、签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合响应文件标明的资格要求的；

1.3磋商响应文件组成不全的；
1.4磋商响应文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合响应文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.7磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者磋商响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足响应文件要求的；

1.9未响应响应文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10磋商响应文件没有按响应文件要求响应有标“★”的条款的资料和材料的；

1.11在磋商响应文件商务技术部分中出现磋商报价信息的。
2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：
2.1磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合响应文件标明的质量标准，或者响应文件中标“★”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；
3.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
3、在磋商报价文件评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：
3.1未采用人民币报价或者未按照响应文件标明的币种报价的；
3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；响应人的磋商报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且响应人又不能提供出有效证明的作无效标处理。
3.3磋商报价具有选择性，或者开标价格与磋商响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
4.法律、法规和响应文件规定的其他无效情形。
四、开标

（一）开标准备 

采购人将在规定的时间和地点进行开标。本项目要求供应商授权代表参加现场开标、开启响应文件活动。 
  （二）开标程序 
   1、开标会由采购人相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。
   2、介绍参加开标会的人员名单。 
   3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。
   4、监督人员查验磋商响应文件密封的完整性。
   5、在监督人员的监督下打开磋商响应文件密封袋，清点磋商报价文件、磋商响应文件正本、副本数量，磋商响应文件有无正、副本标记等，符合响应文件要求的送评标室评审；不符合要求的（磋商响应文件组成不全、磋商响应文件未标明正副本等），当场作为无效标处理。
   6、各响应人的资格由采购人相关工作人员负责初审，对审查不通过的，提请评审小组进行终审，如评审小组确认为“无效响应”的，应当按规定告知或询问响应人，并允许其陈述说明。 

商务技术评审结束后，由主持人公布无效投标的响应人名单、投标无效的原因及其他有效响应人的商务技术评分结果。 
    8、响应人商务技术得分宣读完毕后，宣读《开标报价一览表》中的响应人名称、磋商报价、投标内容和最后一次磋商报价内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。 
    9、做好开标记录，并由唱标人、记录人、监督人共同签字确认。 
    10、汇总各个响应人商务技术、报价得分，并按总分由高到低顺序排列。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目磋商小组由采购人代表共3人及以上单数组成。

（二）评标程序

1、资格审查

代理机构对响应人的资格进行审查。

2、磋商顺序
对通过资格审查的合格响应人按提交响应文件时间的先后顺序磋商。
3、磋商内容及过程
磋商小组所有成员集中与单一响应人分别就价格、服务、技术等认为需要磋商的内容进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。磋商过程中再提供1-2次报价。（再次报价，超过规定时间没有报价的，则按上一轮报价作为最终报价)。
4、磋商结束后，在磋商小组进行商务技术评分时，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。磋商小组认为响应人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供电子文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人未能提供证明材料，或磋商小组根据响应人提交的资料，认为其报价明显不合理或者低于成本并有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以判以无效响应。
（三）澄清问题的形式

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整磋商响应文件中的磋商报价文件，经响应人确认后，调整后的磋商报价对响应人起约束作用。

4、磋商响应文件正本、副本不一致的，以磋商响应文件正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的磋商报价，响应人同意并签字确认后，调整后的磋商报价对响应人具有约束作用。如果响应人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）磋商原则和磋商办法
1.磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
2.磋商办法。本项目采用综合评分法，具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品：/。

六、废标
（一）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有响应人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。
七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.响应人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有响应人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。
九、解释权
1、解释权
凡涉及本次招标文件的解释权均属于舟山市第二人民医院。
第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。
一、资格审查
1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。
2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。
	序号
	响应人

内容
	审核标准

	1
	“多证合一”的营业执照复印件
	

	2
	投标函
	

	3
	法定代表人身份证复印件
	

	非法定代表人参加投标时

	5
	《法定代表人授权函》原件
	

	6
	投标人代表身份证复印件
	

	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”；2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。
二、中标候选人的选取
将综合评估分从高到低排序，得出有效响应人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。得分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，则按技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术部分得分都相同，则由采购人抽签确定（弃权视为自动放弃中标资格）。
三、中标人选取依据
评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法
满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他响应人的价格分按下列公式计算：报价得分＝（评标基准价/响应人报价）×价格权重×100。
在评分时，各响应人报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。
  磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

	评标指标
	投标报价
	商务技术部分
	合计

	权重（%）
	30
	70
	100


评分表

	序号
	评审内容
	评审权重
	评审细则

	1
	对应于招标文件技术指标的符合度
	35
	完全响应采购文件第五章《采购需求》中（一）技术需求中所有技术要求的得35分；每负偏离一条未标注“▲”技术要求扣1.5分；每负偏离一条标注“▲”技术要求的扣3分，扣完35分为止，负偏离标“★”技术要求的作无效标处理。

	2
	技术性能
	5
	根据所投产品先进性、全面性描述，匹配本项目采购需求进行评分。

	3
	后期成本
	5
	维修成本方案：根据投标产品消耗品或易耗品价格、配件价格、维修费用评分。

	4
	保修年限
	4
	符合商务要求之外每增加1年加2分，最高3分。

	5
	业绩
	3
	评委对本次同类产品自2022年1月1日起（以合同签订时间为准）投标人与最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，本项得满分。

	
	安装与验收方案
	5
	安装、验收方案：包括对场地环境了解、人员安排、时间规划，设备的调试进度安排，调试的步骤、验收内容等打分；

	6
	培训方案
	5
	培训方案：包括对培训对象、课时安排、培训内容等打分。

	7
	售后服务能力、方案
	8
	（1）服务承诺：包括对服务方式、服务响应时间、退换货承诺等打分；
（2）供质保期方案：包括对质保期内定期服务内容、售后服务保障、售后服务机构等打分；

	8
	投标价格
	30
	基准价=满足采购文件实质性要求且最低的响应报价

基准价得分为满分30分。

报价得分=(基准价/响应报价)×30%×100

得分结果四舍五入保留到小数点后二位。


第五章  合同主要条款
    （具体条款以甲方为主协商确定）
物资采购合同

项目编号：

项目名称：

合同编号：

签约日期和地点：年月日 于

鉴于买方为获得     （项目名称）     而进行询比采购，并选定由卖方以总金额  （币种、用文字表示的合同总价）  （以下简称合同价）提供的项目的投标。本合同由买 方 名 （简称买方）为一方和卖 方 名（简称卖方）为另一方按以下条款和条件签署。

    本合同声明，作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

询比采购文件；

卖方的询比响应报价文件、卖方在询比采购活动中提供的澄清文件；

成交通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

1、合同项目的名称、数量/价格

	项目名称
	内   容
	数 量
	单价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合同价（大写金额）
	


本合同总价内包含的服务内容：

2、保证金

履约保证金（如有）：卖方在本合同签订时向买方提供元（合同金额%）的履约保证金。

质量保证金（如有）：卖方在本合同签订时向买方提供元（合同金额%）的质量保证金。

3、付款方式及付款期：

4、使用合同文件和资料：

4.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用4.1条款所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身外， 4.1条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

5、履约保证金

5.1履约保证金形式为。

5.2卖方提供的履约保证金保函应按询比采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。履约保证金保函的有效期至卖方完成合同规定的义务时止。

5.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

6、知识产权

卖方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

7、不可抗力

7.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

7.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

8.税费

8.1根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

8.2根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

9.违约终止合同

9.1如果卖方有下述违约行为或询比采购文件中规定的其他违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：

卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

卖方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

(3)卖方未能履行合同规定的其他义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后30天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。 

9.2在买方根据第9.1条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，卖方应对买方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

10.其他情况终止合同

10.1如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

10.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

10.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

11.转让和分包

11.1卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

11.2对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

11.3 分包必须符合国家法律的相关规定。

12.合同的协商变更与修改

12.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。
13.争端的解决

13.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

13.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

13.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

14.通知

14.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

14.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

15、鉴于买方将按照本合同向卖方支付款项，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供服务并修补缺陷。

鉴于卖方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向买方支付合同价或其他按合同应支付的金额。

16、其他约定事项：

17、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

19、本合同一式贰份，双方各执壹份。

买  方：                           卖  方：              

名  称：（印章）                   名  称：（印章）

全权代表（签字）：                 全权代表（签字）： 

地    址：                         地    址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                         电    话： 

传    真：                         传    真：

开户银行：                         开户银行：       

账   号：                          账  号：

第六章 磋商响应文件编制

磋商响应文件由磋商报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。磋商响应文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有★标识的条款为必须提交的资料）

★1、磋商报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

1.1开标一览表； 

特别说明：磋商报价文件必须单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。
★2、资格证明文件部分

2.1营业执照复印件；
提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”
2.1.1特定行业（银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业）供应商为区域性分支机构的提供总公司（总机构）授权书进行投标。如涉及到人员业绩、荣誉、知识产权、项目案例是使用总公司及其下属分公司的，还须在授权书里包含上述内容。（如是）
2.2《投标函》（格式见附件）；
2.3法定代表人身份证复印件；

2.4法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供； 

2.5投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供。

3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引（参考自评）；
★3.2技术偏离表；

3.3 按评分标准依序提供相关材料、方案等；
3.4投标人相关的主要业绩证明；

★3.5商务偏离表；

3.6响应人基本情况表；
3.7诚信投标承诺书；

3.8本响应文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它证书复印件、说明或资料，具体由响应人根据要求进行编制。

4、磋商报价文件部分
4.1最终报价一览表；

4.2响应人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

5、电子文档部分
介质可允许U盘、光盘等，电子文档内容包括资格及其他文件、商务文件、技术文件、报价文件（以上文件均须加盖公章扫描件）。 

磋商响应文件参考格式

格式一、所有投标文件的密封外包装封面格式： 
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号： 
响应文件名称：资格证明文件、商务及技术文件
响应人名称：                            （加盖公章）

响应人地址：                                     

响应联系人：             电话：                  
启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封
格式二、正本/副本封面式样

 （正本/副本）

项目名称：

项目编号：                 
投 标 文 件

资格证明/商务技术部分

响应人名称：                                （加盖公章）
响应人地址：                         邮编：            

启封时间：在20    年  月  日  时  分之前不得启封       

格式三、磋商报价文件密封袋封面式样
	投 标 报 价 文 件

（报价唱标时启封）
项目名称：                                        
项目编号：                                        
响应人名称：                           （加盖公章）
响应人地址：                                      


格式四、报价文件封面格式 

报  

价  

文  

件
项目名称：                                        
项目编号：                                        
响应人名称：                           （加盖公章）
响应人地址：                                        
                                  年  月  日
格式五、磋商报价一览表格式
1、初次报价一览表            

	项目名称
	

	项目编号
	

	交货时间
	

	投标报价（元）
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

2、最终报价及承诺一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	交货时间
	

	投标报价（元）
	


有关承诺：
响应人名称 ：                          （加盖公章）   
法定代表人或授权委托人：               （签字）                                            
日      期 ：      年     月     日

注：1、此表不随磋商响应文件一起密封、递交，准备已盖章的空白表多份备用。
2、在磋商结束后，在磋商小组规定的时间内密封、单独提交。
格式六、投标函
投 标 函
致：（采购人）            ：
我方（响应人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、其他
1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。
2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款。否则，同意被废除投标资格。
3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。
4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5、我方承诺所提供的一切投标文件已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。
投标人（公章）:___________________
法定代表人（签字或盖章）：___________             
日期：_____年___月___日
格式七、《法定代表人授权函》
致：

我              （姓名）系             （响应人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：          

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

被授权人、法定代表人身份证复印件（正反双面）：
	粘
贴
处


响应人名称：                        （加盖公章）

日  期：          年    月    日
注：《法定代表人授权函》必须有法定代表人和响应人代表双方签字，否则将导致投标无效。
格式八、供应商自评表
	序号
	评分
内容
	评分原则
	自评分
	磋商响应文件页码

	1
	商务分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	技术分

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：根据评标办法制作本表格，评分标准为客观分的响应人需填写得分情况以及证明材料所在页码。为主观分的填写“专家自主评分”。
格式九、响应人基本情况表（如有）
	企业名称
	
	法人代表
	

	地址
	
	企业性质
	

	股东姓名
	
	股权结构（%）
	
	股东关系
	

	联系人姓名
	
	固定电话
	
	传真
	

	
	
	手 机
	
	
	

	1.企业概况
	职工

人数
	
	具备大专以上学历人数
	
	国家授予技术职称人数
	

	
	占地

面积
	
	建筑面积
	平方米 □自有 □租赁
	生产经营场所及场所的设施与设备
	

	
	注册

资金
	
	注册发证机 关
	
	公司成立时间
	

	
	核准经营范围
	

	
	发展历程及主要荣誉：

	2.企业有关资质获证情况
	产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏）
	产品名称
	发证机关
	编 号
	发证时间
	期 限

	
	
	
	
	
	

	
	企业通过质量体 系、环保体系、计量等认证情况
	

	
	企业获得专利情况
	


格式十、项目类似业绩表
项目类似业绩表

	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同内容简介及签订时间
	合同价格（元）
	采购人
联系人/电话
	附件
页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

十一、商务偏离表

商务条款响应表

项目名称：  
项目编号：                                       

	内   容
	采购要求
	投标响应
	偏离
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十二、技术偏离表
技术条款偏离表

项目名称：  
项目编号： 
	序号
	内容
	磋商采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十三、

诚信投标承诺书

舟山市第二人民医院：

    本着体现公平、公正、诚信原则，本投标人对投标文件真实性负主体责任，如有下列虚假应标情形的：投标人通过提供虚假的资质、业绩、检测报告、中小企业证明（承诺）等资料或修改（伪造）产品技术参数（或技术数据）参与投标的情形；投标文件中产品技术参数（或技术数据）真实但达不到采购需求的技术参数（或技术数据）要求，而且澄清解释确定无法经过合法的免费加装、改装、增加配置或服务等满足采购需求，而本投标人在采购需求响应中虚假响应为“符合或满足”的情形。承诺遵守舟山市第二人民医院有关虚假应标处理的如下规定：

1、在评标现场发现并经投标人澄清解释确定属于上述虚假应标情形的，取消投标资格。

2、中标结果被质疑或投诉为通过虚假应标方式谋取并经采购组织部门复核属于上述虚假应标情形的，取消中标资格。

3、在履约验收中被发现并经医院确认有上述虚假应标情形的，取消中标资格并终止合同。

4、投标人一次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告，并不得参加本项目重新组织的采购活动；1个年度中，投标人二次虚假应标情形的，医院官网进行公示警告并禁止本年度内继续参与医院自主采购项目的投标；投标人连续2个年度都有虚假应标情形的，医院有权将该投标人列入黑名单并处以1-3年禁止参与本院自主采购投标的处罚。

  投标人名称：                (加盖公章）
日    期：      年      月      日
格式十四、
质疑函

质疑供应商：                                                                           
地址：                                                             邮编：             
联系人：                                                                              

联系电话：                                                                            
授权代表：                                                                            

联系电话：                                                                            
地址：                                                             邮编：             
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                                            
质疑项目的编号：                                                                            
采购人名称：                                                                                
采购文件获取日期：                                                                          
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                            
事实依据：                                                                            
法律依据：                                                                            
质疑事项2
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                            签字(签章)：

公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一标项进行质疑，质疑函中应列明具体标项。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

