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第一章  竞争性磋商公告

根据舟山市第二人民医院《物资与服务招议标采购管理制度》等有关规定，就舟山市第二人民医院住院楼二期工程基坑监测服务项目进行公开自行采购，欢迎符合要求的单位前来磋商。

一、项目基本情况：

项目编号：EYCG-Z.F.C-2025-057
项目名称：舟山市第二人民医院住院楼二期工程基坑监测服务项目
采购方式：自行采购（竞争性磋商）

最高限价：10万元。
合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内注册的，并具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察类岩土工程乙级及以上资质或岩土工程物探测试检测监测乙级资质以上资质的独立法人。（上述资质证书须建设行政主管部门核发的并合格有效）
三、磋商报名及磋商时间、地点
1.磋商报名及磋商文件获取时间 ：2026年1月7日17时止（北京时间），节假日除外；(将营业执照等资质证件以PDF或word发至邮箱986917388@qq.com)后电话确认，邮件标题为所参加的项目名称+公司名称，邮件中注明授权代表联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，不再接受现场确认。
2.报名确认电话:13615800164      联系人：杨泽坤

3.磋商时间和地点： 本项目于2026年1月8 日上午9:00 时（北京时间）在前舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号）开启，响应人在2点半前将磋商响应文件密封送交到316评标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

四、联系方式

1.招 标 人：舟山市第二人民医院

联系地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

联系电话：13615800164

联 系 人：杨泽坤

2.医院监督管理部门：舟山市第二人民医院纪检监察室

联系方式：0580-2362900
第二章 采购需求

备注：标有“★”的为实质性响应要求，负偏离或未响应将导致投标无效。
一、项目名称：舟山市第二人民医院住院楼二期工程基坑监测服务项目
二、工程地点：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号
三、项目概况：舟山市第二人民医院住院楼二期工程新建1幢住院楼：地上6层，建筑面积约 10445.79㎡，地下1层，建筑面积5091.49㎡。新建 3 层配电附属用房：建筑面积约 705.39㎡，新建 2 层连廊：建筑面积约 627.21㎡。配建机动车位：共141个，其中地上 42 个、地下99个，对原住院楼一期精神类疾病病房区域进行改造提升，面积约6000㎡，主要包括装修改造病房卫生间、天花板等，更新病床、防护措施等设施设备。项目总投资15277.84万元。
四、资金来源：市财政资金
五、基坑监测服务最高限额：10万元。
六、合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

★七、招标范围：舟山市第二人民医院住院楼二期工程基坑监测，并提供符合要求的成果文件，具体详见基坑围护设计说明和基坑监测相关图纸。
八、质量目标

按国家技术规范、标准及浙江省地方技术规范、标准的要求，进行基坑监测，并按规定的时间和质量要求提交合格的监测资料及成果，并对其负责。整体进度满足工程建设要求。

九、资料提供

服务工作过程中递交的图纸、特定光盘等资料以采购人实际需求为准，不再额外计取费用。

十、现场作业条件及要求

1、成交供应商自行解决，投标时自行考虑本费用并纳入总报价。

2、成交供应商应对基坑监测过程中发生的安全问题承担全部责任。

十一、监测的服务要求

1测点分布

由成交供应商根据设计方案、工程桩位施工图及规范制定测点位置，报送监理工程师和采购人审核确认后实施。

2技术要求

2.1成交供应商编制的监测方案报监理工程师批准后方可进场工作。

2.2施工期间，监测频率符合设计图纸要求的监测频率，并向采购人提供电子文档，简报须对基坑的安全性作出评价。如工程需要则按采购人的要求增加监测频率，相关费用包含在报价中。

2.3其他技术要求详见图纸。

3其它

3.1成交供应商需要施工单位协助做好监测点保护工作。

3.2成交供应商须负责监测工作所需的所有的措施及产生的费用，包含但不限于钻孔、电气接线、必要的场地平整等。

3.3成交供应商每次提供监测报表时，对出现的异常情况，分析原因。如出现险情，监测项目组除提出预警预报、加密监测频率外，还应根据不同的险情提出相应的抢险方案供采购人、设计、施工单位参考。

3.4除完成正常的监测项目外，每次监测还需进行现场目测和巡视，主要目标为观察是否出现渗、漏水、流砂和塌方等。

3.5监测严格按照基坑围护设计和图纸布设测点，若成交供应商认为有必要增加测点，需提出增加方案，并报采购人同意后实施。

3.6成交供应商停止监测前需报监理和采购人同意。

3.7成交供应商应与施工单位做好配合工作。

3.8省外机构必须经浙江省建设行政主管部门备案。

十二、机械设备

监测所用计量器具必须符合我国计量法中的有关规定。如因此原因造成监测结果不准确给采购人造成一切损失由成交供应商全部承担。

基坑监测清单

	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	埋设费
	围护墙顶竖向、水平位移
	点
	18

	2
	
	深层土体位移
	孔
	9

	3
	
	水位监测
	孔
	4

	4
	
	支撑轴力
	组
	10

	5
	
	立柱竖向位移
	点
	2

	6
	
	道路沉降
	点
	11

	7
	监测费（暂定30次）
	次
	30


十四、支付方式
1）合同签订生效且具备实施条件后中标人向甲方开具正式增值税普通发票，招标人应在收到正式税务发票后7个工作日内支付该项目服务费合同价的40%预付款；
2）中标人完成所有监测并提供合格的监测报告的原件及扫描件，且经采购人审核后支付至结算价的100%。

注：本合同监测费用根据实际发生监测项目和数量结算。
十三、报价要求

1）本项目各项投标报价均包括提供服务所需的人工费、材料费、施工机械使用费、施工措施费、验收费、文本编制费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费、监测费及设备的多次进退场费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。磋商供应商在报价时自行考虑风险，结算时综合单价不予调整。供应商应结合项目特点，市场行情及供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，进行投标报价。

2）如因磋商供应商调研不充分或方案设计不合理导致的方案整改以及因此引起的费用增加，属于磋商供应商在方案设计和报价中应考虑的风险，所引起的价格增加不作调整。

3）成交供应商应承诺服从采购人安排，不得以任何理由拒绝或延迟进场监测，并充分考虑进出场次数，所需措施费用自行测定，费用含在报价中。

5）采购人有权根据实际情况增减监测数量，但中标综合单价不变，按实际监测数量进行结算。

6）本项目最终监测服务费按实结算，如超过合同总价按合同总价结算。

十四、其他要求
1、中标人应与施工单位配合做好对安全生产、文明施工的管理。

2、中标人自行解决现场工作人员的生活、工作条件。

3、中标人应在监测的过程中进行有效的安全防护并标识，否则出现一切的后果均由成交供应商承担。

4、中标人应免费提供后期监测咨询服务。（咨询、解释、分析等）

5、整个项目监测必须满足图纸、技术规程、验收规范、有关文件及当地相关部门的竣工验收要求。

第三章  投标人须知前附表

	序号
	内容说明及要求

	1
	项目名称
	舟山市第二人民医院住院楼二期工程基坑监测服务项目

	2
	采购人名称
	舟山市第二人民医院

	3
	采购内容
	详见采购需求

	4
	最高限价
	10万元

	
	资金来源
	财政拨款

	5
	服务期限
	详见采购需求

	6
	投标有效期
	90日历天。（从投标截止之日算起）

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	付款方式
	详见采购需求

	9
	投标报价
与相关费用
	1.本项目投标报价：应当包含全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、招标代理费及税金采购需求所需的一切费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。投标人没有填入投标报价的内容采购人将不予支付，并认为该内容的价款已包括在报价表的其他工作内容中。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。

2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。

3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

	10
	投标文件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。

	11
	开标地点
	舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号舟山市第二人民医院门诊楼316室

	12
	投标文件的
提交份数
	正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份；投标报价文件正本壹份，副本贰份。

	13
	投标文件提交截止时间及开标时间
	2026年 1 月 8 日9时00分（北京时间）

	14
	答疑与澄清
	投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当于2026年 1 月 6 日前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。。质疑投标人对采购人、采购人的答复不满意或者采购人、采购人未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理部门投诉。


一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织采购单位：舟山市第二人民医院。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7.“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

（三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购预算

本次采购的监测服务费最高投标限价为10万元，超过以上限价，均将作无效标处理。
投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（原件，格式见第六章）。

费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

联合体投标

本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

（八）特别说明：

1.对投标人的限制
★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1、质疑

1.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当于 2026年 1 月 6 日前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。质疑投标人对采购人、采购人的答复不满意或者采购人人未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理部门投诉，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的相关部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件
二 、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  竞争性磋商公告
第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式
（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改 

1、供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前5天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在供应商。

2、竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在供应商。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件、电子文档四部分组成。
资格证明文件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力证明资料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：
 EQ \o\ac(○,1)如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
 EQ \o\ac(○,2)如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
 EQ \o\ac(○,3)如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；
 EQ \o\ac(○,4)如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
 EQ \o\ac(○,5)如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。
1.2  投标函；
1.3  法定代表人身份证复印件；
1.4 《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

1.5  投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

1.6  具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察类岩土工程乙级及以上资质或岩土工程物探测试检测监测乙级资质以上资质。（上述资质证书须建设行政主管部门核发的并合格有效）
商务及技术部分：
2.1技术要求响应表；

2.2评分标准页码索引；

2.3按评分标准依序提供相关材料、方案等；

2.4本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3、投标报价文件：

3.1初次报价表；（格式见附件）

3.2报价明细表；（格式见附件)

3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

注：报价文件需独立密封，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。
（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价

1. 投标报价应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本项目服务、设备供应可能发生的全部费用及中标人的利润和应交纳的税金等一切费用。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标人应按正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份，投标报价文件正本壹份，副本贰份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。复印件须加盖投标人公章。
4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标人应按资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件、电子文档密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务及技术文件、报价文件、电子文档）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。其中报价文件单独密封、电子文档单独密封。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人应在投标截止时间前将已密封的投标文件送至指定接收地点，投标截止时间过后不再受理本项目投标文件。

（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按规定密封、签字并盖章的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件内容不齐全或者虚假的；
（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；
（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的； 
（9）投标有效期、交货时间等商务条款不能满足招标文件要求的；
（10）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的； 
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）超出采购预算金额，采购人不能支付的；评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的为无效标；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。                                                    
4.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备
采购人将在规定的时间和地点进行开标。

（二）开标程序

1.开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，送评标室评审；

6.磋商小组对资格进行评审；

7.公布资格评审结果；

8.磋商小组就价格、服务等认为需要磋商的内容分别与各投标人进行磋商；

9.磋商小组对商务技术投标文件进行评审；

10.各投标人按照磋商小组的要求提交最终报价，最终报价不得超过自身的初次报价；

11.公布商务技术评审结果；

12.公布报价开标情况；

13.磋商小组对报价情况进行评审；

14.公布评审结果；

15.采购人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

16．开标会议结束。

五、评标
（一）组建评标委员会
磋商小组由采购人评审专家共3人及以上单数组成。

（二）评标程序
1.资格审查
磋商小组对投标人的资格进行审查。
2.实质审查与比较
2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2磋商小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，磋商小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，磋商小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

3、磋商顺序
对通过资格审查的合格响应人按提交响应文件时间的先后顺序磋商。
4、磋商内容及过程
磋商小组所有成员集中与单一响应人分别就价格、服务、技术等认为需要磋商的内容进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。磋商过程中再提供1次报价。（再次报价时间为15分钟，超过规定时间没有报价的，则按上一轮报价作为最终报价)。
5、磋商结束后，在磋商小组进行商务技术评分时，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。磋商小组认为响应人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供电子文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人未能提供证明材料，或磋商小组根据响应人提交的资料，认为其报价明显不合理或者低于成本并有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以判以无效响应。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标办法
1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法。具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及标准》。
3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、废标

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由磋商小组对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

	序号
	投标人

内容
	审核标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	

	2
	投标函
	

	3
	法定代表人身份证复印件
	

	4
	法定代表人授权函，非法定代表人参加投标时提供
	

	5
	投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时提供
	

	6
	具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察类岩土工程乙级及以上资质或岩土工程物探测试检测监测乙级资质以上资质。（上述资质证书须建设行政主管部门核发的并合格有效）
	

	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”； 
2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。
二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。
三、中标人选取依据

磋商小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。
四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。 
五、评分表

	评标指标
	价格部分
	商务技术部分
	合计

	权重（％）
	30
	70
	100


六、商务技术部分（70分）
	评分项及分值

	商务技术分（满分70分）
	1、企业认证（3分）
投标人具有以下资质认证

（1）ISO9001质量管理体系认证证书得1分；

（2）ISO14001环境管理体系认证证书得1分；

（3）ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书得1分；

注：提供有效期内证书复印件。

	
	2、项目负责人（2分）
拟派项目负责人具有注册岩土工程师资格且具有高级及以上职称的得2分；具有注册岩土工程师资格且具有中级职称的得1分；其余不得分，本项最高得2分。

注：提供职称、资格证书复印件且须提供公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与供应商名称须一致）

	
	3、项目技术负责人（2分）

拟派技术负责人具有注册岩土工程师资格且具有高级及以上职称的得2分，其余不得分。

注：提供职称复印件且须提供公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，以社保部门或浙江政务服务网出具的社保证明为准，且社保缴纳单位与供应商名称须一致）

	
	4、投标人类似业绩 （3分）

自2021年1月1日至今投标人完成过（以合同签订时间为准）同类项目业绩的，每提供一个项目业绩得1.5分，最高得3分。

（投标文件中提供上述业绩的合同复印件。未提供或提供无效的，不得分。）

	
	5、重难点分析及应对措施（6分）
供应商对本项目总体要求的理解，基坑监测的重点、难点及主要应对措施方案。

方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

方案略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	6、监测内控制度（6分）
对监测的内控管理制度是否完善，先进。

内控制度全面、科学合理的，得6分；

内控制度全面、基本合理的，得4分；

内控制度略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	7、拟派项目团队（6分）
拟派项目班子团队的组织结构、专业是否合理、数量是否符合项目需要、权利和责任是否明确等内容评分。

团队配置合理、人员专业性强的得6分；

团队配置较为合理、人员专业性较强的得4分；

人员专业性基本具备支撑项目所需能力的得2分；

人员专业性较弱的得1分；

未提供相关内容不得分。

注：根据实际情况在投标文件中提供上述人员的相关执业资格/职称证书/上岗证复印件（如有）、公告发布之日前三个月任意一个月由社保部门出具的社保证明复印件。

	
	8、安全文明施工措施（6分）
监测工作现场的安全、文明施工等保证措施。

方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

方案略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	9、项目进度安排（6分）

供应商提供的项目进度安排是否全面、合理、可行，从项目进度计划、项目时间保证承诺、关键节点工期保证措施等内容进行综合评价。

方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

方案略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	10、数据真实性、资料完整性措施（6分）
监测数据真实可靠、资料填写规范整洁、归档及时完整的保证措施。

方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

方案略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	11、拟投入的设备及监测方式（6分）
根据供应商针对本项目的所需的仪器、设备配备情况，仪器设备的完善情况，以及监测手段方式等先进程度，实用性进行综合评价。

科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	12、应急措施（6分）
应急服务措施是否明确、合理可行。

方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

方案略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	13、合理化建议（6分）
对本监测项目的合理化建议的合理性、可行性进行综合评价。

科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。

	
	14、配合验收方案（6分）
配合采购人工程验收，协调各方的组织验收方案的完整性。

方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得6分；

方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得4分；

方案略有欠缺的，得2分；

未提供的不得分。


第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）
舟山市第二人民医院住院楼二期工程基坑监测服务项目
合 同
项目名称： 
项目编号： 

甲方（采购人）： 
乙方（中标人）：
    经政府采购人                   通过 竞争性磋商  方式采购，确定            为成交单位，甲、乙双方友好协商，达成以下条款：

与履行本合同有关的、经甲方审核同意的项目采购文件、磋商响应文件、成交通知书、实施方案等，都是本合同的组成部分。上述文件与本合同有冲突的，以本合同为准，上述除本合同以外的文件之间如有内容不相符之处，以甲方认可的为准。

一、工程概况
1、工程名称：

2、工程规模：

3、工程基坑监测工期要符合工程进度要求。

4、工程基坑监测任务与技术要求：

乙方严格按照中华人民共和国《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）对本项目进行基坑监测。具体内容包括但不限于深层土体水平位移监测、地下水位监测、周边地表沉降监测、周边管线及道路沉降监测等工作内容，并提供符合要求的成果文件。
5、基坑监测的工作量：详见附件2。
监测频率根据《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）及现场施工实际需要执行，在土方开挖期间每天保证观测1次，当变形接近或超过警戒值、或监测结果变化速率较大时等特殊情况时，根据业主指令必须随时加密观测次数甚至连续监测，费用不予增加。一旦发现监测结果发展过快、过大等异常情况，必须将此信息反馈给业主、设计、监理、施工等有关单位，并协助设计和施工单位提出处理方案，以便及时采取必要的补救措施。监测工作全部完成后两周内提交监测成果报告。

现场施工用电、用水由乙方自行解决接线，单独装表计量。结算时须按装表计量数额加损耗计算，费用由乙方承担。

二、监测依据（如版本有更新按最新版本）

1、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）

2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

3、《建筑变形测量规范》JGJ8―2016

4、《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006

5、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

6、其它相关的行业、政府部门规范和标准以及施工图纸的要求

三、质量要求

1、本基坑监测要求如下（同时需结合基坑围护设计的相关要求）：

（1）基坑监测技术要求：

本次基坑监测，根据招标文件及国家规范、规定，确保基坑位移量、沉降量、支撑强度满足设计要求，为现场施工提供依据，确保基坑安全，并对基坑周边环境进行有效保护。其主要技术要求如下：

1.1依据规范及图纸要求，监测围护体的侧向位移情况，监测支撑力情况，监测立柱沉降、监测基坑周边沉降及地表水平位移情况，监测地下水位情况，及时作出判定和预警。

1.2对工程设计、施工及运行过程中可能涉及到的有关工程问题、处理方法及有关注意事项提供监测数据，作为判定依据。

1.3所有监测数据必须有完整的记录，并定期将监测结果报告建设、监理、设计等单位。

1.4为了确保监测数据的可靠性，乙方应精心组织技术力量强的队伍制定严密的计划完成监测工作。

1.5监测项目的测点布置、观测频率等应符合《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019)的有关要求。

1.6对基坑周围环境的监测，应在围护结构施工前开始进行，并将测得的原始数据以及周围的现状记录在案。

1.7施工期间须对各项监测设备做好相应保护措施。

1.8观测数据一般应当天填入规定的记录表格，并及时提供建设、设计、监理、施工等单位。

1.9每天的数据应绘制成相关曲线，根据其发展趋势分析整个基坑的稳定情况，对基坑是否安全做出评估，编制监测简报，以便及时采取相应安全措施。

1.10基坑挖土施工开始后，监测频率符合设计图纸要求的监测频率。具体内容包括一周时间内所有监测项目的发展情况，内力或变形最大值以及最大值位置，如测量值大于控制值时，应及时通知建设、监理、设计及施工等单位以便采取应急补救措施。

1.11按设计及相关文件要求对基坑进行水平位移及水位监测。

（2）测点布置及工期要求
2.1基坑监测项目的监测点位，须严格依据甲方提供的图纸进行定位。

2.2服务期限：合同签订之日起至所有工程竣工验收合格止。在接到甲方通知后，乙方需在24小时内组织人员和设备进场监测。 

（3）监测的服务要求

3.1测点分布

由乙方根据设计方案、工程桩位施工图及规范制定测点位置，报送监理工程师和甲方审核确认后实施。

3.2技术要求

3.2.1乙方编制的监测方案报监理工程师批准后方可进场工作。

3.2.2施工期间，监测频率符合设计图纸要求的监测频率，并向甲方提供电子文档，简报须对基坑的安全性作出评价。如工程需要则按甲方的要求增加监测频率，相关费用包含在报价中。

3.2.3其他技术要求详见图纸。

3.3其它

3.3.1乙方需要施工单位协助做好监测点保护工作。

3.3.2乙方须负责监测工作所需的所有的措施及产生的费用，包含但不限于钻孔、电气接线、必要的场地平整等。

3.3.3乙方每次提供监测报表时，对出现的异常情况，分析原因。如出现险情，监测项目组除提出预警预报、加密监测频率外，还应根据不同的险情提出相应的抢险方案供甲方、设计、施工单位参考。

3.3.4除完成正常的监测项目外，每次监测还需进行现场目测和巡视，主要目标为观察是否出现渗、漏水、流砂和塌方等。

3.3.5监测严格按照基坑围护设计和图纸布设测点，若乙方认为有必要增加测点，需提出增加方案，并报甲方同意后实施。

3.3.6乙方停止监测前需报监理和甲方同意。

3.3.7乙方应与施工单位做好配合工作。

（4）工程基坑监测工期要符合工程进度要求。在基坑开挖期间，乙方根据图纸及相关规范要求实施监测。基坑开挖期间是指从土方开挖前三天开始计算，直到基坑土方回填结束为止。

四、乙方责任及工期

1、乙方向甲方提交的监测成果资料中，每周提供监测简报，待全部监测结束后，汇总提供监测成果报告。

2、服务期限：合同签订之日起至所有工程竣工验收合格止。工程基坑监测工期要符合工程进度要求。

3、乙方自接到甲方通知后的5天内完成相关监测设备与仪器的设计、生产、标定工作，设备进场与安装时间由工程进度确定。每次监测完成后5天内提供完整的监测报告，整个工程监测完毕后14天内提供完整的正式监测报告一式八份及电子文件一份。

4、因甲方原因或不可抗力而影响工程进度时，工期可相应顺延，费用不予调整，乙方不得因以上工期顺延提出费用索赔；因乙方原因而影响工程进度时，未经甲方书面同意，工期不得顺延，乙方须承担工期违约责任。因乙方原因造成工期延误或达不到甲方要求，经甲方或监理要求整改后仍不能达到要求的，甲方有权单方解除合同并要求乙方退场，甲方有权委托第三方进场监测，所发生的监测费用及其他相关费用均由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

5、基坑开挖前应组织相关单位对基坑周边建构筑物缺陷及沉降、倾斜情况做一次全面检查，应高度重视监测工作，按规范及设计要求严格执行。
6、基坑开挖及地下室施工期间,对围护结构及周围环境全面监测,做到信息化施工。
7、监测日报24小时内必须书面送达甲方及其余在建各方。

五、需甲方协作配合事项

1、甲方负责协调与施工单位、监理单位及其他有关单位的工作关系。

2、甲方提供有关地质资料和图纸一套；结构施工图和地质勘探报告。

六、合同总价及支付方式

（1）合同金额（含税）：大写           （￥：    元）。

（2）支付方式

1）合同签订生效且具备实施条件后中标人向甲方开具正式增值税普通发票，招标人应在收到正式税务发票后7个工作日内支付该项目服务费合同价的40%预付款；

2）中标人完成所有监测并提供合格的监测报告的原件及扫描件，且经采购人审核后支付至结算价的100%。

注：本合同监测费用根据实际发生监测项目和数量结算。

七、变更的调整

1、本工程进行中，甲方对工程内容与技术要求提出变更，甲方应在变更前_ 7_天向乙方发出书面变更通知；乙方接通知后于_3_天内，提出变更方案的文件资料，甲方收到该文件资料之日起_ 3_天内予以确认，甲方未在上述时间内确认的不视为甲方认可乙方意见。

2、因甲方原因或不可抗力而影响工程进度时，服务期可相应顺延，乙方不得因以上服务期顺延提出费用索赔；因乙方原因而影响工程进度时，未经甲方书面同意，服务期不得顺延，乙方须承担服务期违约责任。

八、甲方、乙方权利和义务
1、甲方权利和义务

（1）甲方在地块周边向乙方提供用水用电接口，由乙方自行接到所需位置。

（2）根据本合同条款支付相应的费用。

（3）本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

2、乙方权利和义务

（1）基坑监测：

a.乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的委托任务及技术要求进行工程监测，按本合同规定的内容、时间、数量向甲方提交监测成果资料，并对其质量负责。

b.乙方对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充。

c.由于乙方提供的监测成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

d.乙方应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

e.遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按甲方提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

f.基坑围护监测在埋管过程中乙方应保证各管的完整性，因埋管过程导致监测点变形需增补监测点时，相关费用由乙方承担。若在监测过程中因施工或其他不可界定的因素导致监测点变形而需要修复监测点时，发生费用由乙方承担。

g.应为其现场管理人员及监测人员提供必要的劳动保护设备并办理人身保险，甲方不承担乙方人员为本项目工作而发生的任何医疗、保险及人身伤害赔偿等费用。乙方自行办理乙方在施工场地的人员生命财产和机械设备的保险，并支付相应的保险费用。

h.负责工地安全，接受甲方及监理单位的管理，由于乙方原因发生安全事故或其它事故，所造成的所有经济损失和一切费用均由乙方承担。

i.进入现场工作时应遵守甲方安全生产、文明施工、环境卫生及其他现场管理制度。

j.乙方对甲方提供的设计资料需保密，未经管理部门许可不得对第三方提供。

九、违约责任

1、乙方未按甲方及合同要求交付报告、成果、文件，每发现一次，乙方向甲方支付1000元罚款。

2、交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，乙方应当按甲方要求的时间返工，返工产生的相关费用由乙方自行承担，且乙方承担由此造成的逾期责任。乙方返工3次仍达不到合同约定的要求的，甲方有权单方解除合同，乙方应当承担合同金额5%的违约金，该违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应当予以补足。

3 、乙方应保证提供真实可靠的监测资料，若因乙方提供监测资料有误或遗漏，给项目造成损失，由乙方承担相应赔偿责任。

4、乙方应当保证其委派的专业人员符合甲方要求，若无法满足甲方要求，甲方可要求无偿更换人员直至甲方满意。在合同履行中，乙方不得擅自更换委派的专业人员，否则每发生一次，应按5000元/人向甲方支付违约金。

十、履约担保 

履约担保金额：合同金额的1%

履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失，若乙方在履约担保有效期内提出解除合同，履约担保不予退还。履约担保不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

十一、报告、成果、文件检查验收

1、由甲方负责组织对乙方交付的报告、成果、文件进行检查验收。

2、甲方收到乙方交付的报告、成果、文件后 7天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示乙方已完成任务，甲方未在上述期限内检查验收的，不视为乙方报告成果文件通过验收。

十二、本合同未尽事宜

经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十三、争议解决办法

本合同发生争议时，甲方、乙方向项目所在地的人民法院起诉。

十四、合同生效与终止

1、本合同自双方法定代表或委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方和鉴证方各执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同附件及双方的磋商文件、响应文件、磋商记录等系本合同的组成部分。

	甲方（公章）：
	乙方（公章）： 

	法定代表人或其委托代理人：

(签字）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字）

	地址：
	地址 

	邮编：
	邮编： 

	电话：
	电话： 

	传真：
	传真： 

	电子邮箱：
	电子邮箱： 

	开户银行：
	开户银行： 

	帐号：
	帐号： 

	签约地点：                              签字日期：      年   月   日

	合同鉴证方（公章）：

	代表人：(签字）

	电话：                                    鉴证时间：     年   月   日


附件：

1、公司营业执照

2、基坑监测的工作量
 舟山市第二人民医院廉政合同
甲方：舟山市第二人民医院  

乙方：      

根据《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》国卫医发〔2021〕37号（以下简称“九项准则”）、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则实施细则》国卫医急发〔2025〕13号（以下简称“实施细则”）以及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的文件精神，为进一步加强廉政风险防范建设，杜绝违法违纪现象发生，确保国家、医院和当事人的合法权益，特签订本廉政合同。

第一条  甲方和乙方签订的合同项目为          ，在该合同（协议）实施全过程中，应自觉遵守本廉政合同。

第二条  甲方职责   

甲方及其工作人员在采购、基建、维修等项目中，应严格遵守以下义务。

(一)不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和管理费、感谢费等；不准在乙方报销由甲方或个人开支的任何费用。
    (二)不准参加乙方安排的各种形式的娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
    (三)不准要求、暗示和接受乙方为甲方装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女安排工作以及出国(境)、旅游等提供方便。
    (四)不得以任何理由要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

(五)不得有违反国家法律法规和行业纪律禁止的其它行为。
第三条  乙方职责

乙方要严格按照法律法规和有关程序开展业务工作。

（一）不准以任何理由向甲方工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

(二)不准以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(三)不准以任何理由安排甲方工作人员参加各种形式的娱乐活动。

(四)不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

(五)不得有违反国家法律法规和行业纪律禁止的其它行为。
第四条  违约责任  

(一)甲、乙双方及其工作人员违反规定的，已签订的采购、基建、维修等合同立即终止，造成经济损失的，由责任方予以赔偿。

(二)甲方及其工作人员违反“九项准则”及其“实施细则”规定的，按照国家法律法规政策处理。

(三)乙方及其工作人员违反“九项准则”及其“实施细则”规定被列入不良记录的，按照《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》处理。该规定如下：

对一次列入当地商业贿赂不良记录的医药生产经营企业及其代理人，本省级区域内公立医疗机构或接受财政资金的医疗卫生机构在不良记录名单公布后两年内不得购入其药品、医用设备和医用耗材，其他省级区域内公立医疗机构或接受财政资金的医疗卫生机构两年内在招标、采购评分时对该企业产品作减分处理。

对五年内二次及以上列入商业贿赂不良记录的，全国所有公立医疗机构或接受财政资金的医疗卫生机构两年内不得购入其药品、医用设备和医用耗材。

(四)乙方及其工作人员违反“九项准则”及其“实施细则”规定，造成甲方声誉及其他损害的，甲方有权要求乙方进行经济补偿，相关补偿事宜有双方协商解决。

第五条  本廉政合同接受医院纪委及各级纪检监察部门监督。

第六条  本廉政合同与主合同具有同等的法律效力。甲、乙双方签署后立即生效，并长期有效。

第七条  本廉政合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位(盖章)：              乙方单位(盖章)：


法人或授权代表：            法人或授权代表：
   

年  月   日                     年  月   日

第六章  投标文件格式
所有投标文件的密封外包装封面格式： 
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号： 
投标文件名称：资格证明文件、商务及技术文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号：
投标文件名称：报价文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封
投标文件正本/副本封面格式
  （正本/或副本）
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号：
投标文件名称：资格证明、商务及技术文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
                                 年   月   日
 （正本/或副本）
投 标 文 件
项目名称： 
    项目编号：
投标文件名称：报价文件
投标人名称：                            （加盖公章）
投标人地址：                                    
投标联系人：             电话                  
                                 年   月   日

格式一、初次报价一览表
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	投标报价
	                          

	服务期：


注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）

	1
	埋设费
	围护墙顶竖向、水平位移
	点
	18
	
	

	2
	
	深层土体位移
	孔
	9
	
	

	3
	
	水位监测
	孔
	4
	
	

	4
	
	支撑轴力
	组
	10
	
	

	5
	
	立柱竖向位移
	点
	2
	
	

	6
	
	道路沉降
	点
	11
	
	

	7
	监测费（暂定30次）
	次
	30
	
	

	合计
	
	
	
	


格式二、最终报价及承诺一览表：
最终报价及承诺一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	最终报价
	

	服务期
	


有关承诺：
法定代表人或其委托的全权代理人签名                                 
投标人名称及签章                                                                    
日            期                                  
注：1、此表不随磋商响应文件一起密封、递交，准备已盖章的空白表多份备用。
2、在磋商结束后，在磋商小组规定的时间内密封、单独提交或在系统内上传。
	序号
	项目
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）

	1
	埋设费
	围护墙顶竖向、水平位移
	点
	18
	
	

	2
	
	深层土体位移
	孔
	9
	
	

	3
	
	水位监测
	孔
	4
	
	

	4
	
	支撑轴力
	组
	10
	
	

	5
	
	立柱竖向位移
	点
	2
	
	

	6
	
	道路沉降
	点
	11
	
	

	7
	监测费（暂定30次）
	次
	30
	
	

	合计
	
	
	
	


格式三、                    

投标函
致：舟山市第二人民医院
我方（投标人名称）已详细审查了（项目编号）（项目名称）    的招标文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、在项目实施过程中，我方完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。执行标准绝不低于招标文件的标准要求。

3、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

4、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

5、我方所提供的一次性投标报价具有充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

6、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

7、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：                  （加盖公章） 

法定代表人：                  （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字） 

投标人地址：                       日期：     年    月   日 

格式四、          

   法定代表人授权函
致：舟山市第二人民医院
我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）（身份证号码：                                ）以我方的名义参加                           （项目编号）（项目名称）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                              法定代表人签字或盖章：          

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

   投标人公章：

                                                          年    月    日

格式五、                  

投标人相关业绩
	序号
	业主名称
	项目名称
	签订日期
	业主联系人及联系方式
	附件
页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：                （加盖公章）  
投标人代表：           （签字）

日期：    年    月    日

格式六、             

拟派本项目团队

	序号
	本项目负责情况
	姓名
	项目经历
	职称证书
	执业资格
	从事该

工作年限
	联系方式

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	……
	
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                （加盖公章）  
投标人代表：           （签字）
日期：    年   月   日
格式七、商务偏离表
项目名称：  
项目编号：                                       

	内   容
	采购要求
	投标响应
	偏离
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式八、技术偏离表
项目名称：  
项目编号： 
	序号
	内容
	磋商采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日


