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第一章  竞争性磋商公告

根据舟山市第二人民医院《物资与服务招议标采购管理制度》等有关规定，就舟山市第二人民医院环保管家服务采购项目进行公开自行采购，欢迎符合要求的单位前来磋商。

一、项目基本情况：

项目编号：EYCG-Z.F.C-2026-001
项目名称：舟山市第二人民医院环保管家服务采购项目
采购方式：自行采购（竞争性磋商）

最高限价：7.3万元。
合同履约期限：一年。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

备注：/

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2、本项目的特定资格要求:具有计量认证资质（CMA）的（废气）、（噪音）、（污水）水质检验检测资质认定证书。
三、磋商报名及磋商时间、地点
1.磋商报名及磋商文件获取时间 ：2026年2月5日17时止（北京时间），节假日除外；(将营业执照和特定资质以PDF或word发至邮箱986917388@qq.com)后电话确认，邮件标题为所参加的项目名称+公司名称，邮件中注明授权代表联系电话。没有进行网上报名及电话确认的，不再接受现场确认。
2.报名确认电话:13615800164      联系人：杨泽坤

3.磋商时间和地点： 本项目于2026年2月6 日下午14:30 时（北京时间）在前舟山市第二人民医院门诊楼316评标室（舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号）开启，响应人在2点半前将磋商响应文件密封送交到316评标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

四、联系方式

1.招 标 人：舟山市第二人民医院

联系地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

联系电话：13615800164

联 系 人：杨泽坤

2.医院监督管理部门：舟山市第二人民医院纪检监察室

联系方式：0580-2362900
第二章 采购需求 
备注：标有“★”的为实质性响应要求，负偏离或未响应将导致投标无效。
★一、项目内容
负责完成甲方浙江省重点污染源自行监测信息公开平台监测数据填报及2026年报统计工作，提供符合环保管理部门要求的自行监测方案。
负责完成甲方排污许可证管理平台企业端年报填报（2026年度）填报及修改工作。

提供环保咨询服务，包括并不限于环保工程咨询服务、环评项目咨询服务，解决企业现有的环保问题。
负责排污许可证管理及变更。

协助甲方负责日常环保事项，现场巡检。

对医院提供废气、废水、噪声检测服务（详见附件）

	监测类别
	监测点位
	监测因子
	每个点位样品 数量，个
	监测频次

	废水
	废水处理站排 放口
	悬浮物、化学需氧量
	3
	每周1次，共52次

	
	
	五日生化需氧量、阴
离子表面谢谢分享活性剂、石
油类、动植物油、挥
发酚、总氰化物
	3
	每季度1次，共4次

	
	
	粪大肠菌群
	3
	每月1次，共12次

	
	
	沙门氏菌
	3
	每季度不少于 1 次

	
	
	贺氏菌
	3
	每年不少于 2 次

	
	
	COD 和 SS
	3
	每周1次，共52次

	
	
	其他污染物
	3
	每季度监测不少于 1 次

	无组织废气
	污水处理站无 组织监测点
	甲烷、臭气浓度、氨 (氨气)、硫化氢
	4
	每季度1次，共4次

	
	
	氯气
	3
	每季度1次，共4次

	厂界噪声
	厂界四周
	厂界噪声(昼间)
	1
	每季度1次，共4次

	注 ：
1、厂界无组织废气排放执行医疗机构水污染物排放标准GB 18466-2005

2、废水执行医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005

3、厂界东、南、西、北侧昼间噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类功能区限值要求。

4.完成行政部门要求的相关平台的填报（排污数据填报，季度、年度执行报告，披露及临时披露等工作）


二、服务期
1、合同期限：合同期1年。经考核合格并双方自愿原则下可续签，最多续签2次，最长总服务期不得超过3年。
2、在采样工作结束后15个工作日内出具符合国家有关规定内容和格式的书面检测报告。

三、结算方式

1、采购人在合同签订并收到中标人发票后 10 个工作日内支付50%合同金额。

2、采购人在中标人完成相关工作并收到发票后 10 个工作日内支付剩余50%的合同尾款。

附件
一、废水监测

监测项目：化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、总氰化物；
监测位置：1个；污水处理站废水总排口；
监测内容：废水流量；
监测频次：
	排放口
	废水
	频次
	样品个数

	污水处理站废水总排口
	化学需氧量
	1次/周
	3个样/次

	
	悬浮物
	1次/周
	3个样/次

	
	粪大肠菌群数
	1次/月
	3个样/次

	
	五日生化需氧量
	1次/季
	3个样/次

	
	石油类
	1次/季
	3个样/次

	
	挥发酚
	1次/季
	3个样/次

	
	动植物油
	1次/季
	3个样/次

	
	阴离子表面活性剂
	1次/季
	3个样/次

	
	总氰化物
	1次/季
	3个样/次

	
	沙门氏菌
	≥1次/季
	3个样/次

	
	贺氏菌
	≥2次/年
	3个样/次

	
	COD 和 SS
	1次/周
	3个样/次

	
	其他污染物
	≥1次/季
	3个样/次


二、无组织废气监测

监测点位：共4个，污水处理站周界外上风向空白点1个，污水处理站周界外下风向3个；
监测因子：硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、甲烷、氯气。
监测频次：
	无组织
	厂界
	频次
	样品个数

	污水处理站上风向
	臭气浓度
	1次/季
	4个样/次

	
	氨（氨气）
	1次/季
	4个样/次

	
	硫化氢
	1次/季
	4个样/次

	
	甲烷
	1次/季
	4个样/次

	
	氯气
	1次/季
	4个样/次

	污水处理站下风向1

	臭气浓度
	1次/季
	4个样/次

	
	氨（氨气）
	1次/季
	4个样/次

	
	硫化氢
	1次/季
	4个样/次

	
	甲烷
	1次/季
	4个样/次

	
	氯气
	1次/季
	4个样/次

	污水处理站下风向2

	臭气浓度
	1次/季
	4个样/次

	
	氨（氨气）
	1次/季
	4个样/次

	
	硫化氢
	1次/季
	4个样/次

	
	甲烷
	1次/季
	4个样/次

	
	氯气
	1次/季
	4个样/次

	污水处理站下风向3

	臭气浓度
	1次/季
	4个样/次

	
	氨（氨气）
	1次/季
	4个样/次

	
	硫化氢
	1次/季
	4个样/次

	
	甲烷
	1次/季
	4个样/次

	
	氯气
	1次/季
	4个样/次


三、噪声监测

监测点位：共4个点，医院边界（东、南、西、北共4个点）；
监测内容：等效A声级；
监测时间及频次：1次/季度，昼间噪声一次，夜间噪声一次。

第三章  投标人须知前附表

	序号
	内容说明及要求

	1
	项目名称
	舟山市第二人民医院环保管家服务采购项目

	2
	采购人名称
	舟山市第二人民医院

	3
	采购内容
	详见采购需求

	4
	最高限价
	7.3万元

	
	资金来源
	财政拨款

	5
	服务期限
	详见采购需求

	6
	投标有效期
	90日历天。（从投标截止之日算起）

	7
	评标办法
	综合评分法

	8
	付款方式
	详见采购需求

	9
	投标报价
与相关费用
	1.本项目投标报价：应当包含全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、招标代理费及税金采购需求所需的一切费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。投标人没有填入投标报价的内容采购人将不予支付，并认为该内容的价款已包括在报价表的其他工作内容中。合同总价不得超过本项目对应的最高限价。

2.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳相关费用。

3.投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

	10
	投标文件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。

	11
	开标地点
	舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号舟山市第二人民医院门诊楼316室

	12
	投标文件的
提交份数
	正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份；投标报价文件正本壹份，副本贰份。

	13
	投标文件提交截止时间及开标时间
	2026年 2 月 6 日14时30分（北京时间）

	14
	答疑与澄清
	投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当于2026年 2 月 5 日前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。。质疑投标人对采购人、采购人的答复不满意或者采购人、采购人未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理部门投诉。


一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织采购单位：舟山市第二人民医院。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7.“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

（三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

（四）采购预算

本次采购的监测服务费最高投标限价为7.3万元，超过以上限价，均将作无效标处理。
投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（原件，格式见第六章）。

费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）特别说明：

1.对投标人的限制
★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1、质疑

1.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当于 2026年 2 月 5 日前，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑。质疑投标人对采购人、采购人的答复不满意或者采购人人未在规定的时间内作出答复的，可以向监督管理部门投诉，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的相关部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；
（二）提供虚假材料；
（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件
二 、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  竞争性磋商公告
第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式
（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改 

1、供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前5天内以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间5天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在供应商。

2、竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足5天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在供应商。

3、竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件三部分组成。
资格证明文件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力证明资料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：
 EQ \o\ac(○,1)如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
 EQ \o\ac(○,2)如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；
 EQ \o\ac(○,3)如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；
 EQ \o\ac(○,4)如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；
 EQ \o\ac(○,5)如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。
1.2  投标函；
1.3  法定代表人身份证复印件；
1.4 《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

1.5  投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

1.6  计量认证资质（CMA）的（废气）、（噪音）、（污水）水质检验检测资质认定证书。
商务及技术部分：
2.1技术要求响应表；

2.2评分标准页码索引；

2.3按评分标准依序提供相关材料、方案等；

2.4本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3、投标报价文件：

3.1初次报价表；（格式见附件）

3.2报价明细表；（格式见附件)

3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

注：报价文件需独立密封，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。
（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价

1. 投标报价应以人民币报价，投标人报价应是包括为完成本项目服务、设备供应可能发生的全部费用及中标人的利润和应交纳的税金等一切费用。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标人应按正本(包括资格证明文件、商务及技术文件)壹份，副本(包括资格证明文件、商务及技术文件)贰份，投标报价文件正本壹份，副本贰份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。
3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。复印件须加盖投标人公章。
4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标人应按资格证明文件、商务及技术文件、投标报价文件、电子文档密封封装投标文件。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务及技术文件、报价文件、电子文档）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。其中报价文件单独密封、电子文档单独密封。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。
3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人应在投标截止时间前将已密封的投标文件送至指定接收地点，投标截止时间过后不再受理本项目投标文件。

（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按规定密封、签字并盖章的；

（2）超出经营范围投标的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标文件内容不齐全或者虚假的；
（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；
（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的； 
（9）投标有效期、交货时间等商务条款不能满足招标文件要求的；
（10）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的； 
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）超出采购预算金额，采购人不能支付的；评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的为无效标；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。                                                    
4.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备
采购人将在规定的时间和地点进行开标。

（二）开标程序

1.开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，送评标室评审；

6.磋商小组对资格进行评审；

7.公布资格评审结果；

8.磋商小组就价格、服务等认为需要磋商的内容分别与各投标人进行磋商；

9.磋商小组对商务技术投标文件进行评审；

10.各投标人按照磋商小组的要求提交最终报价，最终报价不得超过自身的初次报价；

11.公布商务技术评审结果；

12.公布报价开标情况；

13.磋商小组对报价情况进行评审；

14.公布评审结果；

15.采购人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

16．开标会议结束。

五、评标
（一）组建评标委员会
磋商小组由采购人评审专家共3人及以上单数组成。

（二）评标程序
1.资格审查
磋商小组对投标人的资格进行审查。
2.实质审查与比较
2.1磋商小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2磋商小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

2.3投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，磋商小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6磋商小组完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，磋商小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

3、磋商顺序
对通过资格审查的合格响应人按提交响应文件时间的先后顺序磋商。
4、磋商内容及过程
磋商小组所有成员集中与单一响应人分别就价格、服务、技术等认为需要磋商的内容进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人/负责人授权书。磋商过程中再提供1次报价。（再次报价时间为15分钟，超过规定时间没有报价的，则按上一轮报价作为最终报价)。
5、磋商结束后，在磋商小组进行商务技术评分时，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最后报价。磋商小组认为响应人的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供电子文件予以解释说明，并提交相关证明材料；响应人未能提供证明材料，或磋商小组根据响应人提交的资料，认为其报价明显不合理或者低于成本并有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可以判以无效响应。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标办法
1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法。具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：磋商办法及标准》。
3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、废标

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》：

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权磋商小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同约定执行。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章  评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由磋商小组对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

	序号
	响应人

内容
	审核标准

	1
	“多证合一”的营业执照复印件
	

	2
	投标函
	

	3
	法定代表人身份证复印件
	

	4
	计量认证资质（CMA）的（废气）、（噪音）、（污水）水质检验检测资质认定证书。
	

	非法定代表人参加投标时

	5
	《法定代表人授权函》原件
	

	6
	投标人代表身份证复印件
	

	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”； 
2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。
二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。综合评估分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，综合评估分且投标报价相同的，抽签决定排序（弃权视为自动放弃中标资格）。
三、中标人选取依据

磋商小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。
四、综合评估分计分方法

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。
五、评分表

	评标指标
	价格部分
	商务技术部分
	合计

	权重（％）
	20
	80
	100


六、商务技术部分
	评分内容
	分值
	评分细则

	报价部分
	20分
	按满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分20分；其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20

	商务

部分

17分
	类似业绩
	2分
	投标人提供2023年1月1日至今（以签订之日为准）以来的类似成功案例，每个得1分，最多得2分。

（须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）

	
	项目负责人
	6分
	项目负责人具有环保类高级工程师职称的得6分，具有环保类工程师职称的得3分。

注：需提供人员投标截止前三个月内任意一个月在投标单位参保的社保证明、职称证明等，上述证明材料复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。

	
	项目组成员
	9分
	项目班子成员(项目负责人除外)具有环保类中级工程师职称，每个人得3分，最高9分。

注：需提供人员投标截止前三个月内任意一个月在投标单位参保的社保证明、职称证明等，上述证明材料复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。

	技术

部分

63分
	对项目内容理解
	10分
	根据投标人对本项目的了解程度等进行综合评议：

对项目整体了解深入、透彻的得8-10分；

对项目整体基本了解的得6-8分；

对项目整体了解不够深入的得3-6分；

未提供不得分。

	
	重点难点分析及应对措施
	6分
	根据投标人针对本项目重难点分析打分：

分析准确且具有针对性的，得5-6分；

分析基本准确且具有针对性的，得3-5分；

分析与针对性有所欠缺的，得1-3分；

未提供不得分。

	
	
	6分
	根据投标人针对本项目重难点的应对措施打分：

应对措施合理且具有针对性的得5-6分；

应对措施基本合理但针对性一般的得3-5分；

应对措施有所欠缺的，得1-3分；

未提供不得分。

	
	服务保证方案
	12分
	根据投标人项目服务保障方案等进行综合评议：

服务保证措施科学有效的得9-12分；

方案和措施欠佳的得6-9分；

方案和措施存在明显缺陷的得3-6分；

未提供不得分。

	
	项目实施方案
	12分
	根据投标人项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括供货组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等进行综合评价：

项目实施方案科学合理、规范、可操作性高的得9-12分；

项目实施方案科学性、合理性、规范性、可操作性一般的得6-9分；

项目实施方案较差的得3-6分；

未提供不得分。

	
	应急处理方案
	10分
	根据投标人针对本项目提供的应急处理方案的可靠、合理、可操作性等综合评议：

应急处理方案合理详尽，详实可行，能满足项目要求，得8-10分；

方案和措施欠佳的得6-8分；

方案和措施存在明显缺陷的得3-6分；

未提供不得分。

	
	服务承诺
	7分
	根据投标人针对本项目的服务承诺（工作质量及响应时间等）情况进行评议：

服务承诺合理且具有针对性的得5-7分；

服务承诺合理但针对性一般的得3-5分；

服务承诺有欠缺的的1-3分；

未提供不得分。


第五章  合同主要条款

（具体条款以甲方为主协商确定）
排污自行监测、环保管家服务合同

合同编号：

项目名称：舟山市第二人民医院环保管家服务项目
项目编号：EYCG-Z.F.C-2026-001
采购类别：(√)院内谈判采购；(  )委托或公开招标采购；(  )跟标采购

甲方(买方)：舟山市第二人民医院 
乙方(卖方)：                   
    甲、乙双方根据舟山市第二人民医院环保管家服务项目的竞争性磋商结果，签署本合同，具体条款如下：
一、咨询的内容、形式和要求：

顾问方（乙方）工作内容：

1、乙方为甲方提供全国排污许可证系统中2026年度执行年报申报（含修改）工作，同时负责合同期内因主管部门日常检查而引起的排污许可证变更服务。
2、根据甲方排污许可证要求的自行监测项目及频次（详见附件一），乙方委托有监测资质单位定期开展医院污染源自行监测工作（pH指标检测由甲方自行负责），并及时出具加盖CMA章的检测报告给甲方。

3、乙方根据污染源自行监测结果，将相关监测数据上传至浙江省重点污染源自行监测平台同时负责该平台的年报填报。
4、乙方负责合同期内口头答疑甲方提出的相关环保咨询问题。

二、履行期限、地点和方式：
1、合同期限：合同期1年，自      年    月    日至      年      月     日止。经考核合格并双方自愿原则下可续签，最多续签2次，最长总服务期不得超过3年。
2、地点：舟山市临城街道鼓吹山路29号

3、本合同的履行方式：

3.1委托方（甲方）：
3.1.1乙方提供医院相关资料，以及必要的工作便利。

3.1.2合同约定向乙方支付相关费用。

3.1.3协助乙方进行现场巡检。

3.2顾问方（乙方）：

3.2.1严格遵守国家规章制度和行业自律要求，认真履行保密义务，不得将甲方的数据、资料和其他商业秘密透露给第三方。

3.2.2制定相关工作计划，成立专业的服务团队，确保环保管家服务工作有效顺利地实施。

3.2.3按国家有关规定向甲方开具收款发票。
三、委托方的协作事项：

在合同生效后 10 个工作日内，委托方（甲方）应向顾问方（乙方）提供下列资料和工作条件：

1、与医院有关的基础资料和相关证明文件；

2、按合同规定向乙方按时支付费用；

3、协助乙方进行现场巡检，为乙方工作人员提供方便（包括如实介绍工程情况）。

四、※技术情报和资料保密：

双方对本项目涉及的技术内容均有保密义务（生态环境主管部门及国家法律法规要求公开的除外）。

五、报酬及其支付方式：

（一）本项目报酬（咨询经费）： 人民币       元整（￥     ）。

该经费包含：咨询费、环境监测费用、税费等。因甲方需求增加监测频次及监测因子的，需另行收费，费用双方协商解决。

（二）支付方式（采用以下第 ② 种方式）：

①一次支付：（/）；

②分期支付：甲方在合同签订并收到乙方发票后 10 个工作日内支付首笔款项，即50%的合同款        ，甲方在乙方完成相关工作并收到发票后 10 个工作日内支付尾款，即剩余的50%的合同款       。
③其他方式：（/）。六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：

1、甲方违约责任

（1）未按合同约定提供相关资料和工作条件，导致乙方无法继续开展工作的，乙方有权解除合同，甲方已支付的费用不得追回，未支付的费用应当如数支付。

（2）未按合同约定支付费用的，应当如数支付费用，乙方有权暂停开展相关工作。
2、乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定履行环保管家服务的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已收取的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。

（2）因不可抗力导致工作无法正常开展的，不属于乙方责任。
七、双方约定

经考核合格并双方自愿原则下可续签，最多续签2次，总服务期最长不得超过3年。
八、争议的解决办法

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求甲方所在地仲裁机构进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第（二）种方式解决。

（一）因本合同所发生任何争议，申请顾问方（乙方）所在地（或上一级行政）仲裁委员会仲裁；（二）按司法程序解决。

九、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址： 

法定代表人：                     法定代表人：

(授权代表)                       (授权代表)


签订日期：      年   月  日    签订日期：      年   月  日

合同签订地点：舟山市定海区鼓吹山路29号

附件一：
舟山市第二人民医院排污许可证自行监测方案
一、废水监测

监测项目：化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂、总氰化物；
监测位置：1个；污水处理站废水总排口；
监测内容：废水流量；
监测频次：
	排放口
	废水
	频次
	样品个数

	污水处理站废水总排口
	化学需氧量
	1次/周
	1个/次

	
	悬浮物
	1次/周
	1个/次

	
	粪大肠菌群数
	1次/月
	1个/次

	
	五日生化需氧量
	1次/季
	1个/次

	
	石油类
	1次/季
	1个/次

	
	挥发酚
	1次/季
	1个/次

	
	动植物油
	1次/季
	1个/次

	
	阴离子表面活性剂
	1次/季
	1个/次

	
	总氰化物
	1次/季
	1个/次


监测标准：
	执行标准
	废水污染物名称
	浓度限值

	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005
	化学需氧量
	250mg/L

	
	悬浮物
	60mg/L

	
	粪大肠菌群数
	5000个/L

	
	五日生化需氧量
	100mg/L

	
	石油类
	20mg/L

	
	挥发酚
	1.0mg/L

	
	动植物油
	20mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	10mg/L

	
	总氰化物
	0.5mg/L


二、无组织废气监测

监测点位：共4个，污水处理站周界外上风向空白点1个，污水处理站周界外下风向3个；
监测因子：硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、甲烷、氯气。
监测频次：
	无组织
	厂界
	频次
	样品个数

	污水处理站周界
	臭气浓度
	1次/季
	1个/次

	
	氨（氨气）
	1次/季
	1个/次

	
	硫化氢
	1次/季
	1个/次

	
	甲烷
	1次/季
	1个/次

	
	氯气
	1次/季
	1个/次


监测标准：
	执行标准
	污染物名称
	浓度限值

	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005
	臭气浓度
	10（无量纲）

	
	氨（氨气）
	1.0mg/m3

	
	硫化氢
	0.03mg/m3

	
	甲烷
	1%

	
	氯气
	0.1mg/m3


三、噪声监测

监测点位：共4个点，舟山市第二人民医院边界（东、南、西、北共4个点）；
监测内容：等效A声级；
监测时间及频次：1次/季度，昼间噪声一次，夜间噪声一次。
执行标准：4个厂界点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB，夜间≤50dB。
舟山市第二人民医院廉政合同
甲方：舟山市第二人民医院  

乙方：      

根据《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》国卫医发〔2021〕37号（以下简称“九项准则”）、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则实施细则》国卫医急发〔2025〕13号（以下简称“实施细则”）以及《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的文件精神，为进一步加强廉政风险防范建设，杜绝违法违纪现象发生，确保国家、医院和当事人的合法权益，特签订本廉政合同。

第一条  甲方和乙方签订的合同项目为          ，在该合同（协议）实施全过程中，应自觉遵守本廉政合同。

第二条  甲方职责   

甲方及其工作人员在采购、基建、维修等项目中，应严格遵守以下义务。

(一)不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和管理费、感谢费等；不准在乙方报销由甲方或个人开支的任何费用。
    (二)不准参加乙方安排的各种形式的娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
    (三)不准要求、暗示和接受乙方为甲方装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女安排工作以及出国(境)、旅游等提供方便。
    (四)不得以任何理由要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

(五)不得有违反国家法律法规和行业纪律禁止的其它行为。
第三条  乙方职责

乙方要严格按照法律法规和有关程序开展业务工作。

（一）不准以任何理由向甲方工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品等。

(二)不准以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

(三)不准以任何理由安排甲方工作人员参加各种形式的娱乐活动。

(四)不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

(五)不得有违反国家法律法规和行业纪律禁止的其它行为。
第四条  违约责任  

(一)甲、乙双方及其工作人员违反规定的，已签订的采购、基建、维修等合同立即终止，造成经济损失的，由责任方予以赔偿。

(二)甲方及其工作人员违反“九项准则”及其“实施细则”规定的，按照国家法律法规政策处理。

(三)乙方及其工作人员违反“九项准则”及其“实施细则”规定被列入不良记录的，按照《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》处理。该规定如下：

对一次列入当地商业贿赂不良记录的医药生产经营企业及其代理人，本省级区域内公立医疗机构或接受财政资金的医疗卫生机构在不良记录名单公布后两年内不得购入其药品、医用设备和医用耗材，其他省级区域内公立医疗机构或接受财政资金的医疗卫生机构两年内在招标、采购评分时对该企业产品作减分处理。

对五年内二次及以上列入商业贿赂不良记录的，全国所有公立医疗机构或接受财政资金的医疗卫生机构两年内不得购入其药品、医用设备和医用耗材。

(四)乙方及其工作人员违反“九项准则”及其“实施细则”规定，造成甲方声誉及其他损害的，甲方有权要求乙方进行经济补偿，相关补偿事宜有双方协商解决。

第五条  本廉政合同接受医院纪委及各级纪检监察部门监督。

第六条  本廉政合同与主合同具有同等的法律效力。甲、乙双方签署后立即生效，并长期有效。

第七条  本廉政合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位(盖章)：              乙方单位(盖章)：


法人或授权代表：            法人或授权代表：
   

年  月   日                     年  月   日

 磋商响应文件编制

磋商响应文件由磋商报价文件、资格证明文件、商务技术文件组成。磋商响应文件中涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料复印件。（复印件未加盖公章作无效处理，特别注明的除外，有★标识的条款为必须提交的资料）

★1、投标报价文件部分

（投标报价信息不得出现在资格证明、商务、技术文件中，否则将导致投标无效。）

1.1开标一览表； 

1.2报价明细表；

★2、资格证明文件部分

2.1营业执照复印件；

提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”

2.2《投标函》（格式见附件）；

2.3法定代表人身份证复印件；

2.4 《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

2.5  投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

2.6具有计量认证资质（CMA）的（废气）、（噪音）、（污水）水质检验检测资质认定证书。

3、商务技术文件部分

3.1评分标准页码索引；

★3.2技术要求响应表；

3.3投标人相关的主要业绩证明；

3.4商务响应表；

3.5本响应文件要求提供的和响应人认为需要提供的其它证书复印件、说明或资料，具体由响应人根据要求进行编制。

4、磋商报价文件部分

4.1最终报价一览表；

4.2响应人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

特别说明：磋商报价文件必须单独包装密封，不得跟其它投标内容混编在一起；否则将导致投标无效。

磋商响应文件参考格式

格式一、所有投标文件的密封外包装封面格式： 
投 标 文 件

项目名称： 
    项目编号： 
响应文件名称：资格证明文件、商务及技术文件

响应人名称：                            （加盖公章）

响应人地址：                                     

响应联系人：             电话：                  
启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封
格式二、正本/副本封面式样

 （正本/副本）

项目名称：

项目编号：                 
投 标 文 件

资格证明/商务技术部分

响应人名称：                                （加盖公章）
响应人地址：                         邮编：            

启封时间：在20    年  月  日  时  分之前不得启封       

格式三、磋商报价文件密封袋封面式样
	投 标 报 价 文 件

（报价唱标时启封）
项目名称：                                        
项目编号：                                        
响应人名称：                           （加盖公章）
响应人地址：                                      


格式四、报价文件封面格式 

报  

价  

文  

件
项目名称：                                        
项目编号：                                        
响应人名称：                           （加盖公章）
响应人地址：                                        
                                  年  月  日
格式五、磋商报价一览表格式
1、初次报价一览表            

	项目名称
	

	项目编号
	

	服务期限
	

	金额合计
	大写：

小写：


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

2、投标报价明细表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	


注：1.合计价格须与开标一览表投标总价一致，合同总价不得超过招标文件中规定的最高限价或物品单价不得超过单价最高限价，否则将作无效标处理。

2.此表须经法定代表人或被授权人签署并加盖公章方为有效；
响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

3、最终报价及承诺一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	服务期限
	

	金额合计
	大写：

小写：


有关承诺：
响应人名称 ：                          （加盖公章）   
法定代表人或授权委托人：               （签字）                                            
日      期 ：      年     月     日

注：1、此表不随磋商响应文件一起密封、递交，准备已盖章的空白表多份备用。
2、在磋商结束后，在磋商小组规定的时间内密封、单独提交。

4、投标报价明细表

	序号
	项目（材料）名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	

	
	合计：
	
	
	
	


注：1.合计价格须与开标一览表投标总价一致，合同总价不得超过招标文件中规定的最高限价或物品单价不得超过单价最高限价，否则将作无效标处理。

2.此表须经法定代表人或被授权人签署并加盖公章方为有效；
响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式六、投标函
投 标 函
致：（采购人）            ：
我方（响应人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件
二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、其他
1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。
2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款。否则，同意被废除投标资格。
3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。
4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5、我方承诺所提供的一切投标文件已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。
投标人（公章）:___________________
法定代表人（签字或盖章）：___________             
日期：_____年___月___日
格式七、《法定代表人授权函》
致：

我              （姓名）系             （响应人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：          

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

被授权人、法定代表人身份证复印件（正反双面）：
	粘
贴
处


响应人名称：                        （加盖公章）

日  期：          年    月    日
注：《法定代表人授权函》必须有法定代表人和响应人代表双方签字，否则将导致投标无效。

格式八、供应商自评表
	序号
	评分
内容
	评分原则
	自评分
	磋商响应文件页码

	1
	商务分
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	技术分

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：根据评标办法制作本表格，评分标准为客观分的响应人需填写得分情况以及证明材料所在页码。为主观分的填写“专家自主评分”。
格式九、响应人基本情况表（如有）

	企业名称
	
	法人代表
	

	地址
	
	企业性质
	

	股东姓名
	
	股权结构（%）
	
	股东关系
	

	联系人姓名
	
	固定电话
	
	传真
	

	
	
	手 机
	
	
	

	1.企业概况
	职工

人数
	
	具备大专以上学历人数
	
	国家授予技术职称人数
	

	
	占地

面积
	
	建筑面积
	平方米 □自有 □租赁
	生产经营场所及场所的设施与设备
	

	
	注册

资金
	
	注册发证机 关
	
	公司成立时间
	

	
	核准经营范围
	

	
	发展历程及主要荣誉：

	2.企业有关资质获证情况
	产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏）
	产品名称
	发证机关
	编 号
	发证时间
	期 限

	
	
	
	
	
	

	
	企业通过质量体 系、环保体系、计量等认证情况
	

	
	企业获得专利情况
	


格式十、项目类似业绩表
项目类似业绩表

	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同内容简介及签订时间
	合同价格（元）
	采购人
联系人/电话
	附件
页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十一、商务偏离表

商务条款响应表

项目名称：  
项目编号：                                       

	内   容
	采购要求
	投标响应
	偏离
	说   明

	商务条款
	售后服务要求
	
	
	

	
	付款条件
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日

格式十三、技术偏离表
技术条款偏离表

项目名称：  
项目编号： 
	序号
	内容
	磋商采购文件规范要求
	磋商响应文件

对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如此表不填或填写为无偏离或不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求。

响应人名称：                         （加盖公章）  

法定代表人或授权委托人：                （签字）

日  期：      年     月     日


